
应急预案备案编号：
应急预案版本号：TYMCQ-2020-01
山西通豫煤层气输配有限公司

突发环境事件应急预案

（2020修订版）

山西通豫煤层气输配有限公司

二Ο二Ο年十二月

山西通豫煤层气输配有限公司突发环境事件风险评估及应急预案

修改说明

	序号
	专家意见
	修改说明

	1
	补充本项目煤层气来源，明确上游预处理方案，说明管道煤层气成份，核实是否含有其他环境风险物质。
	补充了本项目煤层气来源，明确上游预处理方案，说明管道煤层气成份，核实了环境风险物质，详见风险评估报告P21-22。

	2
	细化给出站场及管道发生煤层气泄露事件的最大、最小泄露量指标,包括由于发生火灾事件等采用的管道煤层气放空处理方案的排放量。根据煤层气最大可能泄露量及放散位置、周边环境风险受体的分布情况，结合特定天气条件细化给出环境风险受体的受影响程度，给出受影响人口分布。
	细化给出站场及管道发生煤层气泄露事件的最大、最小泄露量指标,包括由于发生火灾事件等采用的管道煤层气放空处理方案的排放量，详见风险评估报告P49。根据煤层气最大可能泄露量及放散位置、周边环境风险受体的分布情况，结合特定天气条件细化给出环境风险受体的受影响程度，给出受影响人口分布，详见风险评估报告P55-56。

	3
	结合可能的突发环境风险事件（泄露，火灾、爆炸产生的二次环境污染等）后果分析，明确可能受影响的环境风险受体。如产生的消洗水外排入地表水体，应分析对地表水体的影响同，根据地表水水文参数合理估算可能的影响河段长度。
	结合可能的突发环境风险事件（泄露，火灾、爆炸产生的二次环境污染等）后果分析，明确了可能受影响的环境风险受体，详见风险评估报告P49-59。

	4
	针对发生煤层气泄露或火灾、爆炸等安全事件后产生的二次污染，合理给出处理、处置各种突发环境风险事件所需的应急物资及设备、设施等，参照《环境应急资源调查指南（试行）》补充完善本项目突发环境风险事件的环境应急资源调查内容，完善各类应急物资的贮备情况及调用来源。
	针对发生煤层气泄露或火灾、爆炸等安全事件后产生的二次污染，合理给出了处理、处置各种突发环境风险事件所需的应急物资及设备、设施等，完善了各类应急物资的贮备情况及调用来源，详见应急预案报告附件2 ，参照《环境应急资源调查指南（试行）》补充完善了本项目突发环境风险事件的环境应急资源调查内容，详见应急资源调查报告。

	5
	本项目属于省际输气管线，突发环境风险应急预案应细化与河南省相关应急预案的衔接，明确应急事件的责任主体。
	本预案适用范围为山西通豫煤层气输配有限公司位于沁水县行政区域范围内的输气管道和站场（端氏首站）发生的突发性环境事件的防范和应急处置，因此细化了本预案与沁水县突发环境应急预案的衔接。


目  录
1第1章 总  论


11.1 编制目的


11.2 编制依据


21.3 适用范围


31.4 工作原则


31.5应急预案体系


31.5.1本方案与沁水县突发环境应急预案的衔接


31.5.2本方案与企业其他预案的衔接


31.5.3 各预案衔接关系


5第2章 基本情况


52.1 企业基本情况


52.1.1 企业简介


62.1.2 地理位置及交通


62.1.3 企业周边自然状况


102.2 基本情况


102.2.1 产品及生产规模


102.2.2 原辅材料及用量


102.2.3 生产工艺


122.2.4 环保措施


122.2.5 公用工程


142.3 周边环境状况及环境保护目标情况


142.3.1 周边环境状况


152.3.2 环境保护目标


17第3章 环境风险源辨识与风险评估


173.1 环境风险物质情况


183.2 环境风险源辨识


183.3 环境风险评估结论


193.4 企业风险防控措施完善情况


213.5 环境风险等级确定


213.5.1突发大气环境事件风险等级


213.5.2突发水环境事件风险等级


213.5.3输气管道环境风险等级


223.5.4企业突发环境事件风险等级


23第4章 组织指挥机制


234.1 应急组织体系


254.2组织机构职责


264.3应急指挥机制


294.4分级响应机制


304.4.1 内部响应机制


314.4.2 外部响应机制


33第5章 监控预警和信息报告


335.1 内部监控预警方案


335.1.1 及时有效的报警装置


335.1.2 内部、外部通讯联络方式


335.2监控信息管理


345.3预警


345.3.1 预警分级及准备


355.3.2 预警发布和解除


355.3.3 预警措施


365.4 信息内报


375.5 信息上报


385.6 信息通报


385.7 信息报告内容


40第6章 应对流程和措施


406.1 应对流程


406.2 应急方案和应急措施


406.2.1 火灾爆炸次生环境事件应急措施


436.2.2 危险化学品泄漏事件应急措施


476.2.3 污水处理站废水超标排放事件


486.2.3 关键岗位应急处置卡设置要求


506.3 应急监测


516.3.1监测点位


516.3.2监测原则


526.3.3监测项目


536.3.4监测频次


546.3.5监测方法


556.4 应急能力建设


556.4.1 应急人员


556.4.2 应急管理制度


566.4.3 应急设施（备）和物资


576.5应急终止


576.5.1 应急终止条件


576.5.2 应急终止程序


576.5.3通知事故解除


586.5.4 事故情报上报事项


586.5.5 移交事项


586.5.6 突发环境事件应急预案的修订


59第7章 事后恢复


597.1恢复方案


597.1.1事故现场的保护措施


597.1.2事故现场人员进入现场注意事项


597.1.3现场洗消与清理


607.1.4洗消队伍的组成


607.1.5洗消后的二次污染的防治方案


617.2事件评估与调查


617.2.1事故损失调查和责任认定


627.2.2事故原因调查分析


637.2.3环境应急总结报告的编制


637.3善后赔偿


647.4评估分析


65第8章 保障措施


658.1人力资源保障


658.2财力保障


658.3物资装备保障


668.4其他保障


67第9章 预案管理


679.1 培训


679.1.1 应急救援人员的培训


679.1.2 员工应急响应基本培训


689.1.3 周边社会人员应急知识培训


689.2 演练


689.2.1 演练准备


709.2.2 演练范围及频次


709.2.3 演练组织


719.2.4 应急演练的评价、总结与追踪


729.3 奖惩


729.3.1 奖励


729.3.2 惩罚


739.3 应急预案评估


739.3.1 内部评估


739.3.2 外部评估


739.3.3 发布时间及抄送部门、企业


749.5 预案实施及更新


749.5.1 预案实施、生效时间


749.5.2 预案的更新


75名词术语


77附图附件





第1章 总  论
1.1 编制目的

为了预防、减少及预警突发环境事件的发生，积极落实企业环境应急处置工作，规范企业突发环境事件应对工作，提高企业处置突发环境事件能力和事件发生后现场恢复能力；为了便于政府部门环境应急预案编修工作，在指挥、措施、程序等方面留“接口”，做好与政府单位环境应急预案衔接工作；为了维护企业和周边人民群众的环境安全，山西通豫煤层气输配有限公司根据《突发环境事件应急管理办法》相关要求，在技术单位指导下对山西通豫煤层气输配有限公司开展了突发环境事件风险评估和应急资源调查，在此基础上编制完成了《山西通豫煤层气输配有限公司突发环境事件应急预案》。
1.2 编制依据

本预案编制的主要依据如下：

(1)《中华人民共和国环境保护法》，（中华人民共和国主席令第九号），2014年4月24日修订；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订，2008年6月1日实施；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日实施；

(4)《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年8月30日通过，2007年11月1日实施；

(5)《突发环境事件信息报告方法》(环保部令第17号)，2011年5月1日；

(6)《突发环境事件应急管理办法》，2015年6月5日；

(7) 《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>》的通知，环发[2015]4号，2015年01月09日；

(8)《企业突发环境事件风险防范监督管理办法》（征求意见稿）；
(9)《危险化学品名录》(2018版)；

(10)《国家危险废物名录》(2018版)；

(11)《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）； 

    (12)《危险化学品环境管理登记办法（试行）》（环境保护部令第22号），2013年3月1日实施；

(13)《山西省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急管理工作的通知》（晋环环监〔2016〕1号）；

(14) 《关于开展企业环境风险评估工作的通知》（晋市环发[2015]78号文），2015年；

(15)《山西通豫煤层气输配有限公司突发环境事件风险评估报告》。
1.3 适用范围

本预案适用于山西通豫煤层气输配有限公司范围内包括山西通豫煤层气输配有限公司位于沁水县行政区域范围内的输气管道和站场（端氏首站）发生的突发性环境事件的防范和应急处置，均适用本预案的规定。具体包括：

危险化学品及其它有毒有害品在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中的爆炸、燃烧、大面积泄漏等事件以及由污染所衍生的环境事件的应急处置。

（2）生产过程中因意外事件造成的其它突发性环境污染事件。
1.4 工作原则

我公司针对可能发生的突发环境事件实行统一指挥、分级分部门负责并协调一致原则、快速反映原则、信息共享原则、服从全局、重视次生灾害的原则，对各类事故实施应急抢险、应急救援、应急疏散、作好现场消除和消除危害后果。
1.5应急预案体系

1.5.1本方案与沁水县突发环境应急预案的衔接

当突发环境事件涉及的有害影响超出厂界外，需报告沁水县人民政府/晋城市生态环境局沁水分局，企业应先期进行处理，根据突发环境事故级别，公司相关负责人上报沁水县人民政府/晋城市生态环境局沁水分局，当周边环境受体（主要为村庄和企业等）需要进行人员疏散时，根据相关沁水县环保应急预案或沁水县突发环境事件应急预案相关规定进行。

1.5.2本方案与企业其他预案的衔接

本方案主要侧重于环保方面的应急，例如对危险废物泄漏导致水体或土壤或者对厂外居民造成污染和破坏而进行的应急措施，或者对因生产过程中泄漏、火灾、爆炸衍生的环境污染问题进行应急；本厂消防应急预案、安全应急预案与突发环境事件应急预案应同时启动。

1.5.3 各预案衔接关系

本预案提出所有可能发生的突发环境事件的防控措施和现场处置方案，并明确了责任人员、工作流程、具体措施等，立志于控制并减轻、消除污染，并与企业内部安全预案、消防预案、沁水县环境预案进行相互支持。各预案之间的衔接关系详见下图：






图1.5-1 各预案之间的衔接关系图

第2章 基本情况

2.1 企业基本情况

2.1.1 企业简介

山西通豫煤层气输配有限公司投资建设的端氏—晋城—博爱煤层气输气管道工程，是中国第一条跨省煤层气输气管道工程，北起山西省沁水县嘉峰镇的端氏首站，经山西省晋城市，河南省焦作市，止于河南省焦作市博爱县的博爱末站。
2007年2月，国家发改委批复了端氏一晋城一博爱煤层气输气管道工程项目建议书(发改办能源1200364号)；2008年1月，河南省环境保护科学研究院编制完成了《端氏一晋城—博爱煤层气输气管道工程环境影响报告书》；2008年8月18日，原环境保护部对项目环境影响报告书进行了批复(环审2008289号)；2010年5月18日，晋豫两省发改委联合关于初步设计的批复(晋发改设计发[20101461号)；2009年5月正式开工建设，2011年1月建成，2011年9月投入试运行；2013年11月14日，原环境保护部下发了《关于端氏一晋城—博爱煤层气输气管道工程竣工环境保护验收意见的函》（环验[2013]246号），项目通过了竣工环境保护验收。
2018年根据相关文件要求，山西通豫煤层气输配有限公司编制了《端氏—晋城—博爱煤层气输气管道工程（端氏首站）突发环境事件风险评估》、《端氏—晋城—博爱煤层气输气管道工程（端氏首站）突发环境事件应急预案》，并于2018年10月15日在原沁水县环境保护局备案，备案编号：140521-2018-025-L。

根据相关要求，企业应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化，需对环境应急预案进行一次回顾性评估。因此，需要对本公司突发环境事件应急预案和风险评估相关报告进行修订，现特对其进行修订。

表2.1-1 企业基本情况表

	企业名称
	山西通豫煤层气输配有限公司

	地址
	山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村
	行业类别
	管道运输业

	法人代表
	徐劲仓
	统一社会信用代码
	91140000662394926R

	经济性质
	有限责任公司
	营业期限
	2007年7月16日至2037年7月16日

	管道长度
	94.54km
	从业人数
	68人

	生产规模
	设计年供气量10×108  m3/a


2.1.2 地理位置及交通

本项目起自山西省沁水县嘉峰镇，横跨太行山南端，途径山西省阳城县、泽州县，终点到达河南省博爱县磨头镇。管道全长94.54公里，其中山西境内长72.54公里，河南境内长22公里，途径2省、2市、5县、14个乡（镇）、82个乡村单位。本项目位于沁水县行政区域范围内输气管道9.8km，集气站1座（端氏首站）。
端氏首站位于沁水县嘉峰镇郭南村东侧350m处，距离嘉峰镇2km，距离沁水县城约30km，交通便利。端氏首站及输气管道（沁水段）地理位置详见附图 1。
2.1.3 企业周边自然状况

1、地形地貌

沁水县位于太行山西沁水盆地，属山地地貌，沟谷切割，基岩出露，地表分割零碎，呈波状起伏，地形较为复杂。该县地形东西长，南北窄。东西长150公里，南北宽约55公里。地势西高东低，最高处西南舜王坪海拔2358米，最低处东南尉迟村沁河出境处海拔520米，相差1838米。

沁水地貌以山地丘陵为主。其中山区面积占40%，低山丘陵区占50%，河谷平川区占10%。山岭多属太岳和中条山脉。海拔1100米以上的高山有历山、鹿台山、大尖山、白云山、柏尖山、仙翁山、岳神山、牛头山、宇峻山、荒山。峻岭有东坞岭、老马岭、界牌岭、夜明珠岭、秋峪岭、关门岭、夫妻岭、山中岭、香山岭、佛庙岭。被称之为“十山”、“十岭”。其中东坞岭、老马岭海拔均在1300 米以上，山高坡陡，地势险要。

端氏首站及输气管道（沁水段）所在区域总体呈北高南低，海拔从 545m～523m。
2、气候气象

本地区属暖温带大陆性半干旱气候区，气温昼夜变化悬殊，四季分明，冬春季多西、西北偏西风，夏秋季多东北、东南风，年平均风速 2.4 m/s，气候干旱，冬季寒冷，夏季温热，全年平均气温 14.5℃，一年之内，一月平均气温最低，平均为-0.9℃，七月平均气温最高，平均为 27.4℃，极端最低气温为-14.9℃，极端最高气温为 41.7℃，年日照时数 2139.6 小时。降水多集中在 6~9 月，年降水量最小为 423.1mm，最大为877.2mm，平均为 580.1mm。年蒸发量最低为 1438.1mm，最高为 1903mm，平均为1660.8mm，蒸发量大于降水量。年最小相对湿度为 0，年平均相对湿度为 61%，初霜期一般在 10 月上旬，终霜期在翌年 3 月下旬，无霜期一般 189~250 天，初雪期为 11 月中、下旬，终雪期为翌年 3 月中、下旬。冻土期在 11 月至来年 3 月，最大冻土深度为 113cm。

[image: image1.jpg]e
s casn

PGS =





图2.1-1  沁水县近年风向玫瑰图
3、地表水系
沁水县地表水属黄河水系，沁河支流，主要河流有沁河、固县河等。由于沁水盆地地形四面环山，西南高而东南低，河流相继汇集于沁河，南流出境，注入黄河。

沁水县共有河流溪水479条，流域长达1584公里，年径流总量2. 93亿立方米。河流溪水汇成沁河、固县河、龙渠河、苏庄河、必底河、郑村河、土沃河、芦苇河、中村河等十大河流。除中村河属汾河流域外，其余河流均属沁河流域。

沁河为境内最大的河流，向南经安泽、沁水、阳城、泽州县，切穿太行山，流入河南省济源市，在武陟县汇入黄河，全长456km，流域面积1.29×104km2。山西境内长326km，流域面积9315km2。晋城市境内长160km，流域面积 4606km2。沁水县境内长82km，流经苏庄、郑庄、端氏、嘉峰4个乡镇45个村，在嘉峰镇最大流量2300 m3/s，最小流量 0.32 m3/s。河水合沙量平均每立方米 6.95kg，是山西省八大河流中含沙量最少的河流。

端氏首站位于沁河东侧200m，区域地表水系图详见附图2。
4、地震及自然灾害

根据《中国地震动参数区划图））（GB l8306-2001)中划分，根据《建筑抗震设计规范》( GB50011-2010)，本地区抗震烈度设防为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.10g，第三组。
据有关资料记载，晋城地区的主要自然灾害有地震、洪灾、雪灾、旱灾、蝗灾。

历史地震灾害：从公元前1177--1969年以来，晋城市共发生有感地震 7 次，均为 3.5 级。其中，高平2次、晋城1次、陵川4次。4级以上的地震没有历史记载。另据 1303 年9月17日洪洞、赵城8级地震的等震线图观察，震中地区烈度为 11级，晋城至高平活动断裂带的烈度为7级，有滑坡、塌方出现。

历史洪灾：1982年7月29 日至8月2日，城关地区连降大雨，雨量 327.9毫米，杨柏、董封等地达600毫米。全县52个水库有 48 个溢水，4 个垮坝。南大河城关一带最高洪峰 2270 立方米/秒，芦苇河八甲口一带最高洪峰 970 立方米/秒，沁河润城段最高洪峰3050立方米/秒。东河大桥倒塌，死34人，冲毁农田 25 万亩，毁房1.5万余间。经济损失达1.5亿元。

1982年8月2日，沁水县城发生特大洪灾。县城周边从7月29日至8月4日连降暴雨，总降水量达411.4毫米。8月1日一天之内降水 220.5毫米。8月2 日凌晨2时，梅、杏两河河水汇集县城，最大洪峰流速 2100 立方米/秒，河水深达 13.01米。堤坝被冲毁，洪水涌进县城，街道水深 2 米，大多数单位被淹。交通、电力、电话、供水全部中断。全县死 30人，伤207人，倒塌房屋 1044 间，冲毁土地 2300亩，以及各种机械 124 台件，广播、通信、电力电杆近 2000 根。经济损失达 1 亿多元。

历史雪灾：清道光十二年（1886）冬，阳城大雪，深 1.7 米，行人走陷雪中，死者甚多，桑树、柿树皆冻死。

2.2 基本情况

2.2.1 产品及生产规模

本项目输气管道全长94.54km，其中山西晋城市境内长72.54km，河南境内长22km，管径Φ559mm，年供气量10×108 m3/a，配套建设2座集气站（首站1座、末站1座），6座线路截断阀室，位于山西省晋城市沁水县境内的生产设施包括输气管道长9.8km和端氏首站。
2.2.2 原辅材料及用量

本公司原辅材料名称及用量如表2.2-1所示。

表2.2-1 端氏首站主要原辅材料情况表
	类别
	名称
	最大存储/存在量
	用途/储运形式

	原料
	煤层气
	6.66t
	站场内，管道

	辅料
	润滑油
	1.75t
	油脂库，桶装

	
	三甘醇
	1t
	库房，桶装


2.2.3 生产工艺

1、端氏首站

对煤田净化处理后来的煤层气进行总计量，通过在线气质检测分析仪表对进站气质组分、热值、含水等指标进行在线检测分析，作为管线起点煤层气气源交接的重要依据，并可在气质条件达不到管输要求标准时，向供气方发出警报并截断进气。

来自上游气源单位的低压煤层气通过汇管进入过滤分离器，再进入压缩机组增压，增压后的煤层气经冷却器后进入下游管道。站内设清管器发送装置，可实现不停气清管操作。
2、辅助流程

工艺输气站辅助流程包括放空系统和排污系统流程。过滤分离器、收发球装置以及汇气管放空管线汇入放空总管后，输送到站外放空火矩进行放空，满足安全和环保要求。过滤分离器、收球装置以及汇气管排污管道汇入排污总管后，将系统中部分凝液或杂质排入排污池，集中回收，排污池的废水通过管道送至厂内污水处理站进行处理，废水处理达标后回用于站区洒水、绿化等。

污水处理站工艺流程：生产中的含油废水，先经格栅去除漂浮物等大顆粒物质后，再进入集水调节池，在该池中进行水质、水量的均衡。通过水泵将污水定量(Q=1.0m3/h)提升至隔油器内对漂浮在水面上的石油类进行去除，去除表面油类后的污水进入中和水箱调节PH值，将PH值调节至8-10，然后混凝反应池中预处理，经过净水药剂与原污水发生网捕、吸附架桥等作用后生成大颗粒絮体，同时有效的去除了色度、SS及部分有机物，反应完全后，含絮体的水流λ沉淀池中，再进行泥渣与水分离，再将水提升进入气浮机，利用射流泵与射流器的作用进行浮化处理；之后将浮化处理后的净水再自流中间水池,通过中间水池提升泵对气浮后的污水进行过滤，过滤后对水中的悬浮油进行过滤去除，再进入臭氧催化塔内，通过臭氧的高级氧化，将大分子的有机物进行降解至小分子有机物，提高含油废水的可生化性,最后自流至水解酸化调节池，和生活污水一起处理。生活污水通过化粪池后也进入水解酸化调节池，通过水质、水量调节后，通过水泵提升至好氧池，在罗茨风机和曝气系统的作用下，对污水进行充氧,以提供好氧微生物耐以生存的溶解氧。好氧微生物利用水中的氧份进行外源呼吸，并用污水中的有机物进行新陈代谢，从而对废水中的C0Dcr和B0D5进行降解。好氧池内的污水最后进入MBR膜池，通过MBR膜对泥水进行分离，污泥一部分进行回流，防止活性污泥流失，多余部分污泥排放至污泥干千化槽，出水通过次氯酸钠消毒后排放或回用。
2.2.4 环保措施

根据企业运行现状和环保措施实施情况，污染源产排污现状及治理情况如下表。
表2.2-2 污染物收集、排放及治理措施表

	内容
	排放源
	主要污染因子
	实际建设情况

	废气
	站场无组织排放
	烃类
	集气站设50m的卫生防护距离

	
	非正常工况、检修作业
	NOx、颗粒物
	站场清管收球作业、分离器检修时，少量煤层气通过放空火炬放空，在放空口出口处安装有自动点火装置，当有煤层气放空时，自动点火装置将煤层气点燃燃烧后排放，排放量极少。

	废水
	站场生产废水（检修废水和分离水）
	COD、石油类、SS等
	端氏首站建有撬装式一体化污水处理装置，处理规模为15m3/d，生产废水经54m3的排污池收集后排入污水处理装置，生活污水经10.5m3的化粪池收集后排入污水处理装置，处理后废水回用于厂区绿化洒水，废油作为危废处置 。

	
	站场生活污水
	COD、BOD5、SS等
	

	固体废物
	压缩机
	废油类
	端氏首站内设4座1m³的污油池，收集后定期交由资质单位处置；建一座危废暂存库，用于暂存废油及废油桶，收集后交由资质单位处置。

	
	生活垃圾
	每个站场设垃圾收集箱，定期送当地垃圾填埋场统一处理


2.2.5 公用工程

1、给、排水系统

（1）给水

生产生活用水：端氏首站生产用水包括消防补充水按12m3/d计算，生活用水按定员24人计算（7.2m3/d），在站内打有1口水源井，出水量为3.2m3/h。

排水

端氏首站建有撬装式一体化污水处理装置，处理规模为15m3/d，生产废水经54m3的排污池收集后排入污水处理装置，生活污水经10.5m3的化粪池收集后排入污水处理装置，处理后废水回用于厂区绿化洒水，废油作为危废处置 。
2、供热、供配电

端氏首站由双回35KV线路引入35kv变电站。冬季采暖采用空调供暖。
3、控制和通信系统

本项目自控系统采用 SCADA 系统，控制分三级：

第一级为中心控制级，设在中央处理厂中心控制室的调度中心，负责对长输管线及沿线场站全区块各集气站、采气井场进行调度管理、监控和优化运行等。

第二级为站场控制级，指设置站控控制室的在各个集气站的自动控制系统以及采气井场的远程终端装置，是该SCADA系统的基础部分。它可实现站内数据采集、处理及工艺设备的控制。

第三级为就地控制级，指站内单台(套)设备或子系统就地独立的控制，也包括就地进行开、关操作阀门的控制。

正常情况下，调度中心中心控制室可利用人机对话或自动控制方式，向站控系统发出调度指令，由站控系统完成控制功能，使各站场主生产系统达到有人监护、自动控制的管理水平；当数据通信系统发生故障或主计算机系统发生故障时，站控系统对站内生产工艺过程进行全面监控，并建立相关的生产数据库（数据库容量按生产实际确定），待系统正常后，可将该部分数据自动恢复至中心控制调度中心系统数据库。

2.3 周边环境状况及环境保护目标情况

2.3.1 周边环境状况

1、周边人群集聚区

参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）大气环境风险受体评价范围为端氏首站周边5km范围内。端氏首站5km范围内人口数为36410人，500m范围内人口数为770人。

参考《油气管道突发环境事件应急预案管理办法》（征求意见稿）中附录A《油气管道突发环境事件风险评估》，经查阅资料及现场调查分析，本公司输气管道（沁水段）经过的地区为一般工业区和农村地区属于二类地区。

表2.3-1  端氏首站大气环境风险受体一览表
	序号
	风险受体
	中心坐标
	方位
	距离

（km）
	人口数（人）

	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	1
	郭南村
	112°32′4″
	35°33′55″
	W
	0.35
	770

	2
	李庄村
	112°33′55″
	35°36′12″
	SE
	0.6
	1070

	3
	郭北村
	112°31′47″
	35°38′9″
	NW
	0.7
	690

	4
	卧虎庄村
	112°32′5″
	35°38′26″
	NW
	0.8
	540

	5
	柿沟村
	112°32′50″
	35°37′59″
	NE
	1.3
	368

	6
	豆庄村
	112°31′28″
	35°38′37″
	NW
	1.7
	1300

	7
	刘庄村
	112°32′19″
	35°37′26″
	SW
	1.8
	610

	8
	前岭村
	112°34′30″
	35°36′46″
	E
	1.9
	510

	9
	潘庄村
	112°32′15″
	35°36′34″
	SE
	2
	1810

	10
	上坪村
	112°30′23″
	35°37′25″
	SW
	2.6
	328

	11
	曲堤村
	112°31′23″
	35°38′52″
	NW
	2.6
	1040

	12
	王山村
	112°30′42″
	35°36′50″
	SW
	2.7
	450

	13
	坪上村
	112°30′41″
	35°39′9″
	NW
	3.2
	970

	14
	秦村
	112°31′8″
	35°36′6.9″
	SW
	3.4
	504

	15
	潘河村
	112°33′45″
	35°35′44″
	SE
	3.5
	708

	16
	殷庄村
	112°32′3″
	35°35′48″
	S
	3.6
	877

	17
	磨掌村
	112°29′53″
	35°36′38″
	SW
	3.8
	386

	18
	桃掌村
	112°35′41″
	35°34′1″
	SE
	3.9
	498

	19
	东王山村
	112°34′29″
	35°34′4″
	SE
	4.1
	245

	20
	高庄村
	112°31′29″
	35°39′50″
	NW
	4.1
	1300

	21
	夏河村
	112°32′15″
	35°36′34″
	SE
	4.5
	1066

	22
	野鹿村
	112°33′59″
	35°39′18″
	NE
	4.6
	900

	23
	马庄村
	112°29′24″
	35°36′29″
	SW
	4.7
	1030

	24
	端氏村
	112°31′24″
	35°40′28″
	NW
	5
	18000

	25
	长畛村
	112°31′55″
	35°35′3″
	S
	5
	440

	合计
	
	
	
	
	36410

	端氏首站周边5km范围内人口数为36410人，500m范围内人口数为770人


2、水环境

（1）河流

端氏首站位于沁河东侧200m。

（2）水源地

端氏首站站场下游1.45km处为嘉峰镇集中供水水源地，执行《地下水环境质量标准》Ⅲ类。

表2.3-2 集中式饮用水水源基本情况表

	水源地名称
	嘉峰镇集中供水水源地

	位置
	1#井位于潘河河谷区南
2#井位于潘河河谷区北

	服务对象
	潘庄及驻地单位，2#供蓝焰煤层气公司

	服务人口（人）
	0.4万

	设计取水量（t/d）
	2400

	实际取水量（万t/a）
	22

	含水层类型
	孔隙水

	一级保护区面积（km2）
	0.339


2.3.2 环境保护目标

煤层气开采区域及周边环境敏感因素主要为居民和影响区域内的河流、水源地等。环境保护目标见下表。

表2.3-3  环境保护目标一览表

	环境要素
	环境保护目标
	保护级别/要求

	大气环境
	端氏首站周边5km范围、管线两侧200m范围内村庄。
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	地表水环境
	沁河
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类

	地下水
	嘉峰镇集中供水水源地
	《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类

	
	项目周边村庄分散式水源井等地下水
	

	声环境
	站场场界
	《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2 类标准

	生态环境
	区内林地、耕地
	降低施工期生态影响

	环境风险
	集气站周围5km、管线两侧200m范围内村庄
	降低煤层气泄漏、爆炸风险


环境风险源辨识与风险评估

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），由于同时涉及突发大气和水环境事件风险，因此本公司端氏首站突发环境事件风险等级表示为“一般［一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）］。同时，参照《油气管道突发环境事件应急预案管理办法》（征求意见稿）中附录A《油气管道突发环境事件风险评估》管道环境风险等级划分，本公司输气管道（沁水段）突发环境事件风险等级表示为“一般（Q1-P1-E3）”。

最终确定本公司突发环境事件风险等级表示为“一般［一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）］。
3.1 环境风险物质情况

参照本公司实际情况，根据《山西通豫煤层气输配有限公司突发环境事件风险评估报告》，本公司所涉及到的环境风险物质有煤层气（主要成分为甲烷）、乙炔、润滑油、废油、含油废水等。基本情况如表3.1-1。

表3.1-1 环境风险物质基本情况表

	类别
	物料

名称
	CAS号
	存在位置
	最大储存量/产生量（t）
	临界量（t）
	风险物质类别
	涉气/涉水

	原料
	煤层气
	74-82-8
	站内管道及设备内
	6.66
	10
	易燃易爆
	涉气

	辅料
	润滑油
	——
	油脂库
	1.75
	2500
	有毒有害
	涉水、涉土壤

	废水
	含油废水
	——
	排污池、污水处理站
	30
	2500
	有毒有害
	涉水、涉土壤

	危废
	废油
	——
	危废暂存库
	1
	2500
	有毒有害
	涉水、涉土壤


3.2 环境风险源辨识

本公司环境风险单元主要包括端氏首站和输气管道（沁水段）。辨识结果如下：

表3.2-1 环境风险源分类表

	序号
	风险单元
	环境风险物质（污染物）
	可能发生的环境风险事件

	1
	端氏首站
	煤层气（甲烷）、润滑油、废油、含油废水
	火灾爆炸次生环境事件、危化品泄漏突发环境事件、污水处理站废水超标排放事件

	2
	输气管道（沁水段）
	煤层气（甲烷）
	火灾爆炸次生环境事件、危化品泄漏突发环境事件


3.3 环境风险评估结论
根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从环境、周边人群及至社会等方面综合考虑，本公司突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围如下表。

表3.3-1 突发环境事件各类情景可能产生的后果分析表
	序号
	突发环境事件类型
	各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围
	预估突发环境事件级别

	1
	火灾爆炸次生环境事件
	煤层气爆炸
	源强分析：本次评估以输气管道（沁水段）煤层气泄漏后发生火灾爆炸，采用不完全燃烧取值为10%，泄漏处置时间为10分钟，泄漏量为5.226t，煤层气泄漏燃烧量为80%，可计算得出CO的产生量为7.06t。

影响范围：根据扩散模式预测，煤层气输气管道火灾爆炸次生事件产生的CO最大浓度出现在源强下风向60m处，最大浓度为0.0279mg/m³。敏感点郭南村区域浓度不会超过标准限值，其环境影响较小。
	Ⅰ~Ⅱ级

	
	
	油类物质泄漏引发爆炸
	源强分析：生产过程中涉及到润滑油、废油，均属于易燃物质，泄漏后可引发火灾和爆炸。

影响范围：单个油桶储油量为0.17t，单纯油类物质泄漏后不易引发大型的火灾爆炸事故，环境风险相对较小。
	Ⅱ~Ⅲ级

	
	
	消防废水外排
	源强分析：本公司发生火灾爆炸事件后的产物主要为二氧化碳、一氧化碳和粉尘等，经消防水冲刷后主要生成悬浮物。
影响范围：本公司发生火灾后，消防废水量较少时，可排入站场内排污池收集池，若火灾较大，场内水池无法容纳时，多余的消防废水将通过厂区排口排入沁河，对厂外水环境造成污染。
	Ⅰ~Ⅱ级

	2
	危化品泄漏事件
	煤层气泄漏


	源强分析：：输气干线断裂，裂口按管道直径100%计，泄漏速度8.71kg/s，泄漏时间10min，泄漏量约5.226t。

影响范围：由预测数据可知，当输气管道断裂时，达到可能引发爆炸的浓度最大值为7.42mg/m3 ，在30分钟内,最大影响距离80m。从周边环境分析，在发生事故时，其扩散后不会对周边人群健康造成明显影响。
	Ⅰ~Ⅱ级

	
	
	油类物质泄漏
	源强分析：本公司站场内设有1座危废库和1座油脂库，均位于站场内，废油暂存于危废库内，定期交由有资质单位回收处置，最大存储量为1t；润滑油储存于油脂库内，最大储量为1.75t。
影响范围：当发生油类物质全部泄漏事故时，将污染本站周围120m的场区道路，若能及时采取堵漏和吸附等措施时，将减小污染范围。若油类物质泄漏遇上暴雨天气，雨水将携带泄漏油类物质扩散至较远距离，应立即进行围堵拦截，距站场最近的地表水为沁河，位于站场西侧，在不采取任何处置措施的情况下，泄漏油类经地表径流排入沁河，油类物质在水中不易衰减，将对下游水质带来影响。
	Ⅰ~Ⅲ级

	3
	污水处理站废水超标排放事件
	污水处理站废水超标排放
	源强分析：本公司端氏首站建有一座污水处理站，主要处理生活污水和隔油处理后的生产废水，日处理量15m3/d，主要污染物有悬浮物、石油类、COD、氨氮等，其pH值在 7~8 之间，COD和氨氮浓度为300-500mg/l之间。

影响范围：当发生污水处理设施故障时，污水直接外排，对周边河流造成影响。站场距离最近的河流为沁河，一旦排入地表水将会使地表水水质超出《地表水质量标准》中的Ⅳ类标准。
	Ⅰ~Ⅱ级


备注：Ⅰ级为厂外级环境事件，Ⅱ级为厂界级环境事件，Ⅲ级为车间级环境事件。

3.4 企业风险防控措施完善情况
根据风险评估中对企业现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，找出其中的差距和问题，并提出需要整改的项目内容及完成整改的期限。针对需要整改的项目内容，企业分别制定了完善环境风险防控和应急措施的实施计划。具体如下表所示。

表3.4-1 公司现有环境风险防控与应急措施差距分析

	类别
	相关要求
	差距分析

	环境风险管理制度
	环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实
	公司已建立环境风险防控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任人和责任机构，制定了定期巡检和维护责任制度管理。

	
	环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实
	基本按环评和批复文件的要求落实环境防控设施

	
	是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传、培训和演练
	已对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，应加强突发环境事件应急演练

	
	是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行
	公司已建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。

	环境风险防控与应急措施
	是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性
	站区周边建有雨水渠，雨水渠排口未设切换阀、闸板、监视等设施。



	
	是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性
	公司已采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施。

	
	涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性
	公司在站区内设置有煤层气浓度检测报警器以及电子控制系统。需落实提醒周边公众紧急疏散的措施和手段。

	环境应急资源
	是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）
	公司已配备一定的应急物资和应急装备，应急处置及应急监测方面的应急物资不够完善。

	
	是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍
	公司已设置专职人员组成的应急救援队伍，应急救援队伍分工明确。

	
	是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）
	公司与河南翔龙工程集团有限公司签订了管线抢修协议，管道发生泄漏时可由河南翔龙工程集团有限公司配合抢修。


表3.4-2 公司完善环境风险防控与应急措施的实施计划

	类别
	差距分析
	整改内容
	完成整改的期限

	环境风险管理制度
	已对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，应加强突发环境事件应急演练
	加强突发环境事件应急演练
	长期（6个月以上）

	环境风险防控与应急措施
	站区周边建有雨水渠，雨水渠排口未设切换阀、闸板、监视等设施。


	站区周边建有雨水渠，完善雨水渠排口切换阀、闸板、监视等设施
	长期（6个月以上）

	
	公司在站区内设置有煤层气浓度检测报警器以及电子控制系统。需落实提醒周边公众紧急疏散的措施和手段。
	落实提醒周边公众紧急疏散的措施和手段
	短期（3个月以内）

	环境

应急资源
	公司已配备一定的应急物资和应急装备，应急处置及应急监测方面的应急物资不够完善。
	完善应急处置及应急监测方面的应急物资
	短期（3个月以内）


3.5 环境风险等级确定
3.5.1突发大气环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：本公司端氏首站涉气风险物质数量与临界量比值Q为0.666＜1，直接评为一般环境风险等级，表征为“一般-大气（Q0）”。
3.5.2突发水环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）：本公司端氏首站涉水风险物质数量与临界量比值Q为0.015＜1，直接评为一般环境风险等级，表征为“一般-水（Q0）”。

3.5.3输气管道环境风险等级

根据《油气管道突发环境事件应急预案管理办法》（征求意见稿）中附录A《油气管道突发环境事件风险评估》管道环境风险等级划分，本项目输气管道（沁水段）环境风险等级为一般环境风险，表示为“一般（Q1-P1-E3）”。
3.5.4企业突发环境事件风险等级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），由于同时涉及突发大气和水环境事件风险，因此本公司端氏首站突发环境事件风险等级表示为“一般［一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）］。同时，参照《油气管道突发环境事件应急预案管理办法》（征求意见稿）中附录A《油气管道突发环境事件风险评估》管道环境风险等级划分，本公司输气管道（沁水段）突发环境事件风险等级表示为“一般（Q1-P1-E3）”。

最终确定本公司突发环境事件风险等级表示为“一般［一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）］。

第4章 组织指挥机制
4.1 应急组织体系

根据实际需要，本公司应急救援的组织机构包括：应急指挥中心、应急指挥办公室和各专业应急救援小组。应急指挥中心由总经理担任总指挥，安全总监担任副总指挥；应急指挥办公室设安全环保部，设置有5个专业应急救援小组，分别为应急处置组、物资供应组、警戒疏散组、通讯联络组、医疗救护组。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4.1-1应急组织结构图

1、应急指挥中心

应急指挥中心设在调控中心，负责协调事故应急期间各个机构的关系，统筹安排整个应急行动，保证行动快速、有效地进行，避免因为行动紊乱而造成不必要的事故损失。

总指挥：总经理
副总指挥：安全总监

成  员：行政人事部、管道运行中心、工程技术部、市场运行部
主要职责：

（1）分析判断事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应警报级别、应急救援级别；

（2）决定启动应急救援预案，组织、指挥、协调各应急反应组织进行应急救援行动；

（3）委派现场抢险指挥人员，批准现场抢救方案；

（4）报告上级有关部门应急反应组织或机构进行联系，通报事故、事件或灾害情况。

（5）评估事态发展程度，决定升高或降低警报级别、应急救援级别。

（6）根据事态发展，决定请求公司及外部援助。

（7）监察应急反应组织的行动，保证现场抢救和现场外其他人员的安全。

（8）决定职工、救援人员从事故区撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事故影响区撤离。

（9）协调物资、设备、医疗、通讯、后勤等方面以支持反应组织。

（10）批准新闻发布。

（11）宣布应急恢复、应急结束。

（12）批准沁水煤层气开采项目中各类突发事件应急救援演练计划，监督应急演练。
2、应急办公室

应急指挥中心下设应急办公室，应急办公室设在安全环保部。
应急救援办公室主要职责：

（1）协助总指挥组织协调各应急分组的工作；

（2）检查督促事件预防措施是否符合相关规定；

（3）组织“应急救援预案的模拟学习工作；

（4）指挥协调参与应急救援的组织和人员，按规定的职责、任务开展工作；

（5）有效利用各种应急资源保证在最短的时间内完成对事件现场应急行动；

（6）负责接受和安排省、市内外提供的紧急救援；

（7）负责指挥部的日常事务和对外接待工作；

（8）负责现场人力资源和物资的管理；

（9）参与事件调查分析并制定防范措施。

3、应急救援职能组

应急救援职能组，即应急处置队伍。负责事故现场的应急工作，本厂的应急救援职能组由5个专业应急救援小组，分别为应急处置组、物资供应组、警戒疏散组、通讯联络组、医疗救护组。
4.2组织机构职责

1、贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

2、组织制定突发环境事件现场处置方案，经评审会后报环保主管部门进行备案；

3、组建突发环境事件应急处置队伍；

4、负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

5、检查、督促突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6、批准本方案的启动和终止；

7、确定现场指挥人员；

8、负责人员、资源配置和应急队伍的调动；协调事件现场有关处置工作。

9、及时向上级环保主管部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

10、接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、总结经验教训；

11、负责保护事故现场及相关数据；

12、有计划组织实施突发环境事件应急处置的培训和演练，负责对员工进行应急知识和基本防护办法的培训；并负责组织方案的更新。

4.3应急指挥机制

公司目前有员工共68人，根据员工现有岗位职责及业务能力，针对本企业的人员、物资配备和处置突发环境事故的重点，设置有5个专业应急救援小组，分别为应急处置组、物资供应组、警戒疏散组、通讯联络组、医疗救护组。

1、通讯联络组

组  长：市场运行部经理
成  员：市场运行部人员

主要职责：

（1）保障救灾通讯畅通，必要时灾区可实施广播通知，以保障抢险工作顺利进行；

（2）负责与矿内部各救援组、应急指挥中心等的联系沟通，及时传达各项指令；

（3）保证矿与上级政府部门的通讯联络通畅：如环保部门、政府应急办等的沟通联系。

    （4）负责与外部救援单位的联系沟通，如与医院、环境监测、火警、公安等部门的联系沟通。

2、应急处置组

组  长：工程技术部经理
成  员：事故发生部门、消防救护队、工程技术部人员
主要职责：

（1）召集所属人员在第一时间到达事故现场、参加抢险工作；

（2）按照救援方案组织指挥救援队伍实施救援行动，紧急调用抢险物资、设备、人员和占用场地；

（3）配合上级部门派来的救援人员，挖掘、抢救人员和重要物资及完成其它抢险任务；

（4）根据事件情况，有危及周边工作地点和人员的险情时，组织人员和物资的疏散工作；

（5）负责协调组织事故现场人员、设备的抢险，对发生的次生灾害的抢排险工作；组织对爆炸、有毒、腐蚀性物品的抢险及安全的监督与排险。

3、物资供应组

组  长：行政人事部经理
成  员：行政人事部人员

主要职责：

（1）组织供应事故救援所需的一切物资；

（2）组织车队负责事故救援物资的输送；

（3）协调财务部门。提供应急物资和资金，全方位保证应急行动的顺利完成。

4、警戒疏散组

组  长：管道运行中心主任
成  员：管道运行中心人员
主要职责：

（1）负责对事故现场的保护；

（2）负责布置安全警戒，划分警戒区域，实施定岗、定时封锁，防止事故危害区外的人员进入；

（3）禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻；

（4）负责对现场及周围人员进行防护指导，疏散人员、协助抢救伤员，立即对事故现场进行隔离；现场周围物资的转移，负责保护人员和财产的安全；

（5）为抢险车辆、物资、设备及人员指引道路，并维护现场治安秩序和道路交通。确保事件救援的一切顺利进行，完成指挥部赋予的其它工作任务。

8、医疗救护组

组  长：行政人事部主管
成  员：行政人事部人员

主要职责：

（1）组织医疗救护队到现场开展抢救和医治伤病员工作，并送往医院途中的护理工作，协同市县卫生部门派来的医疗队进行防疫救护工作，建立临时医疗救护点处置伤员；

（2）及时检查监测突发事故区的引用水源、食品卫生等，采取有效措施，防止和控制传染病的突发和蔓延；

（3）负责现场救援医疗药品、医疗器械的供应，负责救灾食品、药品安全的监督管理。

（4）组织队员参与预案的演练工作。

（5）接到事故救援启动指令后，迅速组织队员进入事故现场进行救援。

4.4分级响应机制

企业突发环境事件应急救援涉及多个部门，因此对应急行动的统一指挥和协调是应急救援有效开展的关键。建立分级响应、统一指挥、协调和决策的程序，对事故进行初始评估，确认紧急状态，迅速有效地进行应急响应决策，指挥和协调现场各救援队伍开展救援行动合理高效地调配和使用应急资源。

在接到报警信息后，由应急指挥中心宣布进入应急期，指挥部督促检查并责成有关部门做好相关应急工作。

根据本公司突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点、企业应急响应能力等，建立了分级应急响应机制，明确了不同应急响应级别对应的指挥权限，将突发环境事件应急响应分为三级，见表7.1-1。

表4.4-1 突发环境事件分级表

	级别
	事故描述
	上报
	企业负责人

	Ⅰ级
	流域级
	事件涉及的有害影响可能扩大到厂界外，需要动用市级以上应急救援力量才能控制的事件
	沁水县政府、晋城市生态环境局沁水分局
	总经理

	Ⅱ级
	厂界级
	事件涉及的有害影响为厂区内，需要动用场区应急救援力量才能控制，但其影响预期不会扩大到公共区域
	应急指挥部
	安全总监

	Ⅲ级
	车间级
	事件涉及的有害影响为场区个别工序，需要动用部门应急救援力量来控制，但其影响预期不会扩大到厂区内其他单位
	应急指挥办公室
	工程技术部经理


4.4.1 内部响应机制

1、Ⅲ级响应措施

⑴各部分发现前兆异常、发现引发重大次生灾害隐患，要及时报告应急办公室。

⑵应急办公室接到有关预警信息报告后，要及时准确地记录，立即组织人员进行现场确认。

⑶应急办公室将信息确认结果及时向应急指挥中心反馈，并将确认信息及时进行核实、处理。

⑷应急预案启动后，应急指挥部进入紧急状态，密切监视事故动态，保持联系，注意异常情况，提出分析意见，并随时报告事故发生的变化。对可以处理的隐患及时组织人员进行排除。

⑸在应急期，应急指挥中心根据情况部署应急预案的实施工作，对应急活动中发生的争议采取紧急处理措施。

⑹同时启动消防预案、安全应急预案和本预案。

2、Ⅱ级响应措施

⑴事件发生或升级后，应根据事故的情况及所涉及的范围建立警戒区。必要时请求专业应急监测单位进行应急监测。

⑵应急指挥中心组织救援小组对环境风险单元及环境风险物质采取应急措施，对可能污染环境的风险物质和风险单元实行截流、围挡、收集、处理等措施。

⑶各部门进行抢险救灾的工作，物资提供组要及时提供各种应急物资。

⑷在应急期，各应急救援小组必须准备必要的值班日记，以便记下行动中的紧急情况。

⑸做好平息事件谣传或误传，确保社会秩序稳定。

4.4.2 外部响应机制

Ⅰ级响应措施：
⑴突发环境事件发生并扩大至厂界外时，应急指挥部应立即上报沁水县政府/晋城市生态环境局沁水分局，政府及环保部门介入后，环境应急指挥权应移交给当地政府统一指挥，企业内部并作出相应的调整。企业应急指挥部及应急处置职能组全力配合当地政府的统一指挥，开展应急处置工作。

⑵突发环境事件发生并扩大升级后，企业应急指挥部根据事故情况及所涉及的范围建立警戒区。
⑶企业事故处置组先期对废水进行截流或建立临时事故池、拦截措施对废水进行围挡，对废水排放源头的环境风险环节进行堵漏措施；请求外部应急监测部门对可能影响到的环境敏感点进行应急监测。

⑷必要时请求外部医疗救护单位进行救援，及时应对人员中毒等事故。

⑸内部救援力量无法完成应急抢险措施时，要及时请求外部救援单位、互助单位进行救援。如必要的工程抢险机械、设备、应急监测设备、医疗救护设备等。

⑹在应急期，各应急处置小组和部门必须准备必要的值班日记，以便记下行动中的紧急情况。

⑺应急基本结束时要委托专业环境监测单位进行必要的应急监测，当监测结果达标后由应急指挥部宣布应急结束。

⑻做好平息事件谣传或误传，确保社会秩序稳定。

第5章 监控预警和信息报告
5.1 内部监控预警方案

5.1.1 及时有效的报警装置

对外报警装置：应急指挥中心设在调控中心，应急办公室设在安全环保部，调控中心和应急办公室电话24小时电话畅通，所有警情首先发现者可拨打电话报警。应急指挥中心成员之间将住宅电话、手机作为主要联系方式，移动电话必须保证24小时开机。

应急指挥中心与沁水县政府、晋城市生态环境局沁水分局等单位建立畅通的通信网络。

站内报警装置：

1、主要生产设备设有专人看管，一旦发生险情，立即上报。

2、在端氏首站内外区安装摄像头及可燃气体监测仪，厂区内所有部位均进行实时监控，一旦发生险情，立即上报。

5.1.2 内部、外部通讯联络方式

应急指挥办公室保存有内、外部应急通讯联络方式。

企业内部、外部通讯联络方式见附件1，附件2。

5.2监控信息管理

（1）调控中心监控人员应认真履行各项监控机房管理职责，定期按照规定对机房内各类设备进行检查和维护，及时发现、报告、解决硬件系统出现的故障，保障系统的正常运行。

（2）确保监控数据完整无误，不得无故中断监控，任何人不得无故删除监控录像信息。禁止将监控室钥匙移交他人保管，确保监控安全。

（3）严格道守保密制度，监控录像信息必须由专人负责保管，未经允许、不得和自拷贝、下载和外借。因工需要查看监控信息图像的，须经总经理批准，并填写监控信息图像查看记录表，对图像信息的录制人员、调取时间、调取、用途等事项进行登记。

（4）调控中心要经常督促检查本制度执行情况，做好情况记录，切实履行管理职责，发现异常情况必须及时汇报。

（5）如发现监控设备运行异常（不能远程访间、无图像信号），中控室监控入员在发现间题后应在第一时间上报技术部，以便及时处理。

（6）为确保监控录像正常有序运行，任何人不得有意断开电源、一经发现得追究其率责任。

（7）及时有效检查各个监控点是否清楚、是否有信息中断现象、检查是否存在异常情况。将有问题的监控录像信息进行下载备份，并及时上报给相关负责人。

5.3预警

根据企业可能面临事件情景，结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，确定企业预警级别，同时对预警发布与解除、预警措施进行总体安排。

5.3.1 预警分级及准备
针对突发环境事件危害程度、影响范围、内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源进行分级。依据前面的环境危险性分析和分级界定，按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，将本厂突发环境事件的应急响应分为四级。预警级别由高到低，颜色依次为红色、橙色、黄色、蓝色。超出本站应急处置能力时，应立即向市、县环境应急办报告并启动分级应急预案。

红色预警：为企业自身力量难以应对；

橙色预警：为企业需要调集内部绝大部分力量参与应对：

黄色、蓝色预警：根据企业实际需求确定。

根据事态发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或消除。

5.3.2 预警发布和解除

5.3.2.1预警发布

险情发现者立即将险情具体情况报应急指挥部，由应急办公室值班入员立即上报总经理，总经理记根据事态严重程度决定是否发布预警信息，总经理决定发布预警信息后，由应急办公室对相关部门发布预警。

5.3.2.2预警解除

突发环境事件得到控制，紧急情况解除后，指部根事件调查以及应急监测结果，作出实发环境事件应急状态解除，并宣布终止应急状态，转入正常工作。

5.3.3 预警措施
当本厂收集到的有关信息能够证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，必须要按本预案执行。

进入预警状态后，根据可能发生或者已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给沁水县人民府、晋城市生态环境局沁水分局等部门，政府相关部门及站内将迅速采取以下指施：

(1)立即启动相关应急预案；

(2)发布预警公告：预警发布应当及时、准确、客观、全面、正确引导社会舆论。事件发生的第一时间要向社会发布简要信思，随后发布初步核实情况、应对指施和公众防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作；

(3)现场处置组立即进入应急状态，现场负责人根据事变化动态和发展，及时向指挥部领导报告事件危险情情况；

(4)根据需要采取预案设置的措施，疏散、撤离或者转移者可能到危害的人员，并进行妥善安置；

(5)在事故发生一定范围内根据需要迅速设立危险等示弹（或设置隔离带），禁止与事故无关人员进入，避免造成不必要的危害；

(6)及时调集环境应急所需物资和设备，确保应急物资材料供应保障工作。
5.4 信息内报

突发环境事件发生时，信息报告十分重要。有效的通讯网络可以使灾害现场及时与外界取得联系，使外界及时了解和掌握事件的基本情况，进而采取措施，对突发环境事件现场进行救助。

应急信息沟通，首选移动电话，其次为有线电话。应急值守电话24小时安排有人值班。其它部门联系电话见应急组织机构主要成员及联系方式。应急指挥部负责人手机24小时开机。24小时值班电话：0356-6940182。应急值守电话24小时安排有人值班。

突发环境事件发生后，最早发现者应立即向值班班长报告，值班班长接到报警后，根据对事故级别的初步判断，如果是车间级环境风险事故，可先由车间采取应急措施，事后向值班领导报告；如果是厂界级环境风险事故，应立即向值班领导报告，值班领导事后向总经理报告；如果是流域级环境风险事故，值班领导应立即向总经理报告，一旦决定启动突发环境事件应急响应，通讯联络组就要负责保持各应急组织之间的高效沟通。

应急办公室设立24小时应急值守电话，一旦事件发生，现场人员应立即将事件情况报告应急办公室，应急办公室应立即将事件情况报应急指挥部，并在保证自身安全的情况下按照现场处置程序立即展开救援。

突发环境事件发生部门在报警的同时，立即采取有效自救措施，拉闸断电、关闭阀门、抢救伤员、转移物品、迅速灭火、消除续爆，防止突发环境事件进一步扩大。

应急救援组织机构接到报警后，立即按应急领导小组决策、应急总指挥命令，启动本预案，下达应急处置指令，组织应急人员、应急车辆、应急物资、赶赴现场，抢险救护。

突发环境事件总指挥到达突发环境事件现场后，根据突发环境事件状态及危害程度指挥各应急抢险队立即开展抢险救援。
5.5 信息上报

在发生社会级突发环境事件后，应急指挥部负责事故对外报告，报告时限30分钟内立即向沁水县人民政府、晋城市生态环境局沁水分局等相关职能管理部门报告，说明事件发生的企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容等情况的初步报告；事件处置完成后，应当向当地环境保护部门做出事故发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。

报告内容主要包括：

1、发生事件的单位及事件发生的时间、地点；

2、事件单位的经济类型、企业规模、排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况；

3、事件的简要经过，遇险、脱险人数和直接经济损失的初步估计；

4、事件原因、性质的初步判断，已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式的趋向、可能受影响范围；

5、事件抢救处理的情况和采取的措施，并附示意图；

6、需要有关部门单位协助事件抢险和处理的有关事宜；

7、事件报告单位、签发人和报告时间。 

5.6 信息通报

当突发环境事件超出企业自身应急处置能力或可能对周围环境构成威胁，并有可能造成重大生命财产损失时，应急办公室应及时通报可能受到污染危害的单位和居民。一般情况下信息通报由上级行政部门负责。企业协助上级行政部门进行信息通报，通报的内容一般包括事件已造成或者可能造成的污染情况、居民企业及周边概况、事件的时间、地点、涉及物质、简要经过、已造成或者可能造成的污染情况、已采取的措施、请求支持的内容或单位避险措施等。

当本公司因安全事故次生或其他原因导致的油品泄漏、输气管道泄漏爆炸事件、污水外排事件等时，应通知紧邻的居民和其他企业人员进行疏散准备。

本公司周边村庄、企业各自的联系方式，见附件。

5.7 信息报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。
（1）初报从发现事件后立即上报；
（2）续报在查清有关基本情况后随时上报；
（3）处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

1、初报可用电话直接报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

2、续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

3、处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告事件的处理措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

第6章 应对流程和措施

6.1 应对流程

具体应对流程遵循企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施等原则。

突发环境事件发生后，根据事故的具体情况研判所涉及的环境范围，建立警戒区。

应急救援组先期对废水进行截留或引入临时事故池、拦截措施对废水进行围挡，对废水排放源头的环境风险单元进行堵漏措施；请求外部应急监测部门对可能影响到的环境敏感点/固县河进行应急监测。

必要时请求外部医疗救护单位进行救援，及时应对人员中毒等事故。

应急指挥中心根据应急预案启动相关应急抢险措施，要及时请求外部救援单位、互助单位进行救援。比如必要的工程抢险机械、设备、应急监测设备、医疗救护设备等。

在应急期，本企业各行动组和车间必须准备必要的值班日记，以便记下行动中的紧急情况。

应急基本结束时要进行必要的应急监测，当监测结果达标后由应急指挥中心宣布应急结束。

做好平息事件谣传或误传，确保社会秩序稳定。

6.2 应急方案和应急措施

6.2.1 火灾爆炸次生环境事件应急措施

6.2.1.1煤层气、油类物质泄漏火灾爆炸次生事件应急措施

煤层气输送涉及到的易燃易爆气体主要为甲烷，其燃烧产物一般为二氧化碳和水，对环境无害，当不完全燃烧时会生成一氧化碳，一氧化碳有毒，对环境有害。油类物质泄漏后遇明火、静电或高温等易引起燃烧或爆炸，对周边环境造成污染。

1、预防措施

（1）必须严格做好生产设备的日常维护工作，包括设备运行情况等；
（2）加强厂区重点部位的防火措施，包括油脂库、危废库及煤层气输气管道等，避免因大意引发火灾；

（3）安排专人负责对容易发生火灾爆炸的重点部位进行巡查，杜绝安全隐患；

（4）厂内安装燃气泄漏报警器，及时发现泄漏现象；

（5）油脂库、危废库配备消防器材；

（6）所有员工必须持证上岗，同时经过专业培训，具备必需的应急处置知识。
2、应急措施

(1)一旦发生火灾爆炸事故，应首先启动安全救援应急预案。

(2)迅速按照安全救援应急预案组织人员进行灭火处置，避免可燃物大量燃烧释放大量有害的大气环境污染物。应急处置组人员由上风向进入,接近危险区时积极控制和扑灭周围的火势,积极创造灭火条件,消除爆炸因素,扫清阻得物把着火源暴露出来。在确认燃气泄漏己达到控制、燃气设施内燃气很少(低于爆炸下限的20%)的情况下,才能将燃气设施泄漏出的火焰扑灭。否则应冷却保持稳定燃烧使之逐渐烧完。

(3)如果管道泄漏引发火灾,管道直径大于等于100mm时首先应缓缓关小上下游阀门,防止发生负压,操作上游阀门控制火势待火小后,然后扑灭,将阀门关闭；如管线直径小于100mm可直接关闭阀门,然后灭火。
(4)在未切断气源和扑灭附近余火,降低设施问题的情况下,不可急于将泄漏处的火焰扑灭天火时,可以用水枪射流切封,湿帮被覆流,或用干粉、二氧化碳、卤代烷、水蒸气等扑灭,可采用冷却法、隔离法、窒息法、一直灭火法。

(5)若因油类泄漏遇明火发生火灾并引发其他火灾,火势较小的情况下,可以使用干粉灭火器等进行灭火。在现场的应急抢险组人员,对事故区域进行保护,立即指挥员工撤离火场附近的可燃物,避免火灾区域扩大,同时拨打“119”电话报警,并及时向上级有关部门和领导报告。

(6)在200m外设置警戒区,立即疏散周边群众至上风侧,封锁突发环境事件发生地段、场所,禁止无关人员和车辆进入危险区域在人员疏散区进行治安巡逻。
(7)如火灾可在短时间内处置完毕，则不需对区域大气环境质量进行监测。

(8)若火灾需要的处置时间较长，应急指挥中心要委托专业环境监测单位对厂区及周边村庄的大气环境质量进行监测，明确事故污染影响。
6.2.1.2消防废水外排事件应急措施

1、一旦发生火灾爆炸事故时，首先启动安全救援应急预案。

2、当采用消防水灭火时，因本公司未设置事故水池，应将消防水导流、引入雨水排水管沟，同时在雨水排放口设施围堰，防止消防水外排。在消防水量较大时，若消防水排出厂界，此时应立即在消防水流经处的沟谷内筑坝，同时立即上报沁水县政府及晋城市生态环境局沁水分局，启动当地突发环境事件应急预案，防止对下游周边植被、土壤等造成污染或者因处于暴雨期流入其他河流。

3、当废水被拦截后，对废水进行监测，根据废水中污染物采用不同的处置措施，可采用活性炭等对废水中污染物进行吸附，废水抽回进入污水处理站处理后达标排放。

4、当应急结束，废水经过处置并监测结果达标后，才可排放。

5、事故处置结束后，事故调查组要组织事故发生单位分析事故原因，并制定相应防范措施，杜绝类似事件发生。

6.2.2 危险化学品泄漏事件应急措施
6.2.2.1煤层气泄漏应急措施

预防措施

站场内设置煤层气泄漏监测报警系统、自控系统、手动截断阀、安全放空阀、消防器材等；同时加强输气管道人工巡检。

①工艺装置区工艺管道的设计按照《工业金属管道设计规范（ 2008 版）》GB50316-2000、《压力管道规范 工业管道》GB/T20801-2006 执行，工艺管道的施工验收执行《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程 施工及验收规范》SH3501-2011、《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011。

②在设备和管线的放空阀及排净阀设计时，通过加装法兰盖来减少泄漏的可能性；生产工艺中的各种物料输送和加工处理过程全部密闭在管道、容器内部，实现密闭生产工艺。在重要管道上串联设置两种不同形式的止回阀，以避免单个止回阀失效引起泄漏。工艺装置、压力储罐等设施发生各种事故时煤层气能安全排放到放空总管。

③所选用的设备是经过生产实践考验的、可靠性高、效率高、能耗低的产品。属于压力容器的设备，设置安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件，并定期对其安全附件进行检测，设备设计满足105%的最大生产负荷的需要。

④为防止误操作阀门，各种物料管线应按规定涂色，以便区分。阀门的开关有明显标志，采用带有开关标志的阀门，对重要阀门采取挂牌、加锁等措施。

⑤管道进行电伴热设计、保温设计，防止管道内介质冻堵导致管道泄漏；管道进行保冷设计，防止液体热膨胀导致管道泄漏。设备、管道的绝热层，采用非燃烧的材料，并防止可燃液体渗入绝热层。

⑥管道柔性设计包装管道在使用条件下具有足够的柔性，防止管道因热胀冷缩、端点附加位移、管道支撑设置不当等原因造成管道泄漏。。

⑦设置检测报警系统（FGS），以实现对泄漏的检测、报警（两级报警）及安全保护。

2、应急处置措施
⑴根据相关安全应急预案，事故处置组人员按规定穿戴防护服、佩戴防毒面具、空气呼吸器及抢险用具、保险带，由上风向进入危险区，在保证自身安全的前提下，首先营救现场受伤人员。同时关闭事故区域总阀门和事故现场两端阀门，尽快切断气源，寻找泄漏点，采取有效措施进行放散、堵漏。

⑵应急抢险组及时救治受伤人员。若人员轻微中毒，需迅速将其转移到空气新鲜的地方，对处于昏迷状态的中毒者，立即转移到空气新鲜处，解开衣扣，保持呼吸畅通，联系医务人员进行输氧或者进行人工呼吸，如呼吸停止，立即实施心脏挤压，即使在送往医院的途中，也不能中断抢救。

⑶警戒疏散组人员负责根据煤层气泄漏程度确定警戒区域设置警戒标志，疏散周边群众至上风侧，禁止无关人员和车辆进入危险区域。在警戒范围内，坚决杜绝明火、火花或静电，严禁拨打手机或开关电器设备，防止发生火灾或爆炸。

⑷带气抢修作业必须采取可靠的安全保证措施。确需动火时，必须制定动火安全技术措施，经应急指挥中心批准后方可动火。

⑸密闭空间内发生煤层气泄漏时，应先强制通风，驱散可燃气体，再行作业。无安全保证措施不得进入煤层气浓度1%以上的环境内作业。

⑹输气管道等发生泄漏事故时，抢险救灾人员尽快查找漏气位置，在处理泄漏点时，严禁敲击管道及阀门，必须使用不产生火花的工具作业，利用水雾防止产生火花，待漏气管道内气体完全扩散、管道无压力后再进行抢修。若管道无法堵漏，必须点燃煤层气时，一定要保持正压；无法切断气源时，一定要保持稳定燃烧，待煤层气燃烧真正熄灭后，环境监测人员负责相关监测，煤层气浓度在1%以下时，可解除警戒。冷却煤层气设施及相邻设施，防止发生爆炸。

⑺如果煤层气管道泄漏时携带出管道内的油类等，应将被污染的土壤进行收集后委托相关单位处置，如果在河道内泄漏入河流，应采取活性炭、吸油毡等进行吸附，吸附后的物质委托相关单位进行处置。

6.2.2.2油类物质泄漏环境事件应急措施

油类物质存放于油桶中，暂存于油脂库和危废间，润滑油最大存储量为1.75t，废油最大储量为1t，均为桶装。桶装盛放的油一般仅发生个别油桶破损、倾倒等导致润滑油或废油泄漏，所有油桶全部泄漏的可能不大。
1、预防措施

①加强管理，地面防渗，润滑油储存区阴凉、通风、防渗、远离火种和热源；

②设置专人看管，库内禁止明火及携带可能产生静电的电子产品。

2、应急处置措施

①小量泄漏：采用倒桶、罐等方式进行回收收集。 

②大量泄漏：首先采用倒桶、罐等方式进行回收收集。针对无法收集的情况，可采用堆砌若干沙袋构筑成围堰进行围挡，再通过泵转移至专用收集容器内进行回收利用，废砂等由有资质单位进行废弃物处置。 

③泄漏遇暴雨：需要在雨水排水口下游合适位置采用沙袋等构筑成临时拦水坝等拦截措施，对收集的污水采用吸油毡、活性炭等物质进行吸附先期处置，最后将含油废水转输至污水处理站进行处理。

④若厂内未采取有效截流措施导致液体流出厂界，造成厂界外土壤污染，需要将受污染的土壤全部搜集进行处理。
⑤事后环保应急监测组对周边土壤和地下水环境进行监测。
6.2.2.4含油废水泄漏事件应急措施

本公司端氏首站压缩机房设置有4座地埋式污油池，其中1座污油池规格为1.8m×1m×1m，其余3座污油池规格为1m×1m×1m，总容积为4.8m3，压缩机废油水暂存在污油池内，污油池为混凝土地埋式池体，池底、池壁采用混凝土防渗；分离器产生的含油废水收集至地埋式排污池内，排污池容积为54m3，日常最大储存量为30m3，排污池为混凝土地埋式池体，池底、池壁采用混凝土防渗，池口加盖加蓬。日常情况下废油水发生渗漏的可能性很小，当污油池或排污池发生破损后，含油废水会下渗至周边环境，对周边土壤及地下水造成一定的污染。
预防措施

加强管理，加强污油池及排污池的日常巡检及维护，避免破坏防渗层。
2、应急处置措施
①站内建有排污池，油水分离废水以及事故时泄露油水可通过地埋管线排入场内地埋式排污池。
②若地埋式污油池或排污池发生泄漏，应立即清空污油池或排污池，并彻底挖掘和收集被泄漏废油水污染的土壤，委托具有相关资质的单位进行安全处置。
③现场清理泄漏物料时：将冲洗的污水应排入污水处理系统进行处理。

④划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场。
⑤事后企业应委托有资质的单位对周边土壤和地下水环境进行监测。

6.2.3 污水处理站废水超标排放事件

（1）立即上报：现场发现人员立即向当班负责人报告，当班负责人根据停电维修严重程度和波及范围在5分钟内向公司应急领导小组报告，由应急指挥长决定启动应急预案（由应急工作领导小组指挥长指挥协调整体应急抢险工作）。

（2）现场处置：关闭污水处理站进出口阀门，减少进水量。积极组织力量维修，采取排污池在大修期间存放污水，防止外排，待事故排除后，再将污水重新排至至污水处理站。

（3）委托环境监测人员迅速赶到事故现场监测污水厂出水水质情况，并详细记录好监测数据，以备应急领导小组参考。

（4）事故排除后，环境监测人员持续监测出水环境状况，机械设备抢修人员负责对设备进行全面的维修保养，确保环境与设备全部安全后方可恢复生产。
6.2.3 关键岗位应急处置卡设置要求
本公司的关键岗位主要包括煤层气输气管道、排污池及污油池、油脂库及危废库、污水处理站，为确保突发环境事件发生时能够得到及时有力地处置，在各个关键岗位设置应急处置卡尤为重要。

1、煤层气输气管道应急处置卡
	关键岗位
	煤层气输气管道

	事件情景
	煤层气泄漏事件；泄漏引发火灾爆炸事件

	处理步骤
	煤层气输气管道泄漏事件应急措施：

⑴根据相关安全应急预案，事故处置组人员按规定穿戴防护服、佩戴防毒面具、空气呼吸器及抢险用具、保险带，由上风向进入危险区，在保证自身安全的前提下，首先营救现场受伤人员。同时关闭事故区域总阀门和事故现场两端阀门，尽快切断气源，寻找泄漏点，采取有效措施进行放散、堵漏。

⑵应急抢险组及时救治受伤人员。若人员轻微中毒，需迅速将其转移到空气新鲜的地方，对处于昏迷状态的中毒者，立即转移到空气新鲜处，解开衣扣，保持呼吸畅通，联系医务人员进行输氧或者进行人工呼吸，如呼吸停止，立即实施心脏挤压，即使在送往医院的途中，也不能中断抢救。

⑶警戒疏散组人员负责根据煤层气泄漏程度确定警戒区域设置警戒标志，疏散周边群众至上风侧，禁止无关人员和车辆进入危险区域。在警戒范围内，坚决杜绝明火、火花或静电，严禁拨打手机或开关电器设备，防止发生火灾或爆炸。

⑷带气抢修作业必须采取可靠的安全保证措施。确需动火时，必须制定动火安全技术措施，经应急指挥中心批准后方可动火。

⑸密闭空间内发生煤层气泄漏时，应先强制通风，驱散可燃气体，再行作业。无安全保证措施不得进入煤层气浓度1%以上的环境内作业。

⑹输气管道等发生泄漏事故时，抢险救灾人员尽快查找漏气位置，在处理泄漏点时，严禁敲击管道及阀门，必须使用不产生火花的工具作业，利用水雾防止产生火花，待漏气管道内气体完全扩散、管道无压力后再进行抢修。若管道无法堵漏，必须点燃煤层气时，一定要保持正压；无法切断气源时，一定要保持稳定燃烧，待煤层气燃烧真正熄灭后，环境监测人员负责相关监测，煤层气浓度在1%以下时，可解除警戒。冷却煤层气设施及相邻设施，防止发生爆炸。

煤层气泄漏引发火灾爆炸应急措施

(1)一旦发生火灾爆炸事故，应首先启动安全救援应急预案。

(2)迅速按照安全救援应急预案组织人员进行灭火处置，避免可燃物大量燃烧释放大量有害的大气环境污染物。应急处置组人员由上风向进入,接近危险区时积极控制和扑灭周围的火势,积极创造灭火条件,消除爆炸因素,扫清阻得物把着火源暴露出来。在确认燃气泄漏己达到控制、燃气设施内燃气很少(低于爆炸下限的20%)的情况下,才能将燃气设施泄漏出的火焰扑灭。否则应冷却保持稳定燃烧使之逐渐烧完。

(3)如果管道泄漏引发火灾,管道直径大于等于100mm时首先应缓缓关小上下游阀门,防止发生负压,操作上游阅门控制火势待火小后,然后扑灭,将阀门关闭；如管线直径小于100mm可直接关闭阀门,然后灭火。
(4)在未切断气源和扑灭附近余火,降低设施问题的情况下,不可急于将泄漏处的火焰扑灭天火时,可以用水枪射流切封,湿帮被覆流,或用干粉、二氧化碳、卤代烷、水蒸气等扑灭,可采用冷却法、隔离法、窒息法、一直灭火法。

(5)若因油类泄漏遇明火发生火灾并引发其他火灾,火势较小的情况下,可以使用干粉灭火器等进行灭火。在现场的应急抢险组人员,对事故区域进行保护,立即指挥员工撤离火场附近的可燃物,避免火灾区域扩大,同时拨打“119”电话报警,并及时向上级有关部门和领导报告。

(6)在200m外设置警戒区,立即就散周边群众至上风侧,封锁突发环境事件发生地段、场所,禁止无关人员和车辆进入危险区域在人员疏散区进行治安巡逻。
(7)如火灾可在短时间内处置完毕，则不需对区域大气环境质量进行监测。

(8)若火灾需要的处置时间较长，应急指挥中心要委托专业环境监测单位对厂区及周边村庄的大气环境质量进行监测，明确事故污染影响。


	应急物资
	煤层气浓度报警器、监测仪、过滤式防毒面具、空气呼吸器、沙土、消防水枪、防酸碱手套

	注意事项
	消防员要远离着火储罐，采用自动遥控水枪或水泡冷却灭火，听到安全阀有声响或容器变色，应按照统一的撤离信号和撤退方法及时撤退。如果火势无法控制，让其烧完。

火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。后续检测的主要部位是：泄漏的部位、阀门、火场的低洼处、墙角、背风或下水道井盖处等


2、排污池及污油池应急处置卡
	关键岗位
	排污池及污油池

	事件情景
	当污油池或排污池发生破损后，含油废水会下渗至周边环境，对周边土壤及地下水造成一定的污染。

	处理步骤
	①站内建有排污池，油水分离废水以及事故时泄露油水可通过地埋管线排入场内地埋式排污池。

②若地埋式污油池或排污池发生泄漏，应立即清空污油池或排污池，并彻底挖掘和收集被泄漏废油水污染的土壤，委托具有相关资质的单位进行安全处置。
③现场清理泄漏物料时：将冲洗的污水应排入污水处理系统进行处理。

④划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场。
⑤事后企业应委托有资质的单位对周边土壤和地下水环境进行监测。

	应急物资
	应急水泵、水管、铲车等

	注意事项
	注意处置过程的人员防护，不要在低洼处逗留。


3、油脂库及危废库应急处置卡
	关键岗位
	油类储存区、危废库

	事件名称
	油类物质泄漏事件

	事件情景
	当油桶、润滑油桶、废油桶由于某种原因发生破裂导致油类物质泄露

	处理步骤
	若油类物质在储存库内泄漏，立即用沙土或吸油毡等不燃材料吸附或吸收→若未及时吸附则将其导流收集至地势低洼处，再通过泵转移至专用收集容器内，回收由有资质的公司进行废弃物处置→若油类物质在储存库外泄漏，首先采用吸油毡等进行吸附和吸收，若被雨水冲刷，则将含油雨水收集至排污池内，然后将含油废水送入污水处理处理站进行处理。

	应急物资
	沙土、吸油毡等

	注意事项
	注意处置过程的人员防护，避免接触火源或静电


4、污水处理站应急处置卡
	关键岗位
	污水处理站

	事件情景
	1、污水处理站在运行过程中污染防治设施故障或管理是失效造成含油废水超标外排；

2污水处理站在运行过程中污染治理设施故障，厂方一味追求经济效益继续运行污水处理站，造成违法排污；

3、当停电、停水时，造成污水处理站无法正常运行，导致废水排放

	处理步骤
	1、污水处理站在运行过程中出现故障后，及时停止继续将排污池的水送至污水处理站；

2、设备损坏及时上报维修，组织安排应急演练。

	应急物资
	水泵及附属管道等

	注意事项
	及时关闭出水阀门，杜绝超标废水外排。


6.3 应急监测

由于本企业不具备应急监测能力，发生突发环境事件时，应急指挥部应及时协调沁水县环境监测站，请求协助监测应急监测组。监测人员赶赴事故现场后，根据实际情况，迅速确定监测方案,及时开展针对环境污染事故的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。监测程序如下：

1、接到应急监测任务后，了解现场情况，确定应急监测方法；

2、准备监测器材、试剂及防护用品，同时做好实验室分析准备；

3、实施现场监测和污染控制建议；

4、实行跟踪监测，及时报告监测结果；

5、进行综合分析，编写总结报告上报。

6.3.1监测点位
布点原则：根据所产生或排放的污染物的扩散速度和事件发生的气象和地域特点确定污染物扩散的范围，在此范围内布设一定数量的监测点位。大气环境监测点位设置在厂址周边500m范围内；地表水水环境监测点位设置在污水入河流处、总排口处；土壤监测点根据污染物泄漏量及污染程度设置地表及地下土壤监测点；地下水监测点根据污染物泄漏量及污染程度设置在站场下游的地下水监测井及嘉峰镇集中供水水源地。

6.3.2监测原则

大气污染：排放口监测采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，有废气处理设施的，应在该设施后监测。监测废气排放量、排放浓度、排放速率等数据。厂界监测至少在约0°、180°等方向布点，并且在下风向加密布点，也可根据局地地形条件、风频分布特征以及环境功能区、环境空气保护目标所在方位做适当调整。监测污染物浓度等数据。

地表水污染：污水处理站出水口、雨水出站场处，监测要确定排放口的平面布置、排放方向、排放口排出厂外去向、排放形式等；并根据原辅材料、工艺路线等确定监测项目，监测污水排放量、排放速度、排放浓度等数据。

土壤污染：在污染区域，根据污染物泄漏种类、泄漏量、泄漏方式及污染物扩散形式，确定监测点位及监测点位数量等。

地下水污染：在污染区域，根据污染物泄漏种类、泄漏量、泄漏方式及污染物扩散形式，确定监测点位及监测点位数量等。

6.3.3监测项目

事故应急预案一旦启动，应立即按监测计划开展环境监测，应急监测项目见表6.3-1。

表6.3-1 应急环境监测项目表

	项目
	监测单位
	分区防范

范围
	重点监测对象
	监测点
	监测项目及浓度类型
	监测目的
	监测时间

	空气环境
	--
	事故风险源1km以内区域
	厂界四周及泄漏源下风向区域
	厂界四周均匀布设点位，500米为间距；泄漏源下风向布设3-5个点，扇形布点，同时依据实时监测浓度扩大应急监测范围
	监测项目：CO、颗粒物、SO2、NOX等；

监测浓度：类型为一次浓度
	判定事故规模、污染物传播路径和影响范围，为事故救援和撤离提供决策依据
	事故发生至结束

	
	
	事故风险源1km以外区域
	泄漏源下风向区域
	依据现场监测浓度在1km以外区域进行布点
	
	
	

	水环境
	
	地表水
	端氏河、固县河、胡底河、沁河
	入端氏河、固县河、胡底河、沁河处
	SS、石油类等、COD；

监测浓度：一次浓度
	
	

	
	
	地下水
	厂区地下水监测井、嘉峰镇集中供水水源地
	厂区地下水监测井、嘉峰镇集中供水水源地
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中37项监测指标+企业运行中产生的其他特征污染物1项指标，共38项
	
	

	土壤环境
	
	土壤
	土壤污染区域
	地表泄漏
	污染区域0-0.2m、0.2-3m处各取2个样
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的45项必测项目、pH值以及企业生产中可能涉及的土壤特征污染物石油烃（C10-C40）
	
	

	
	
	
	
	地下渗漏
	污染区域地下0.2-3m处取2个样
	
	
	


6.3.4监测频次

应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，见6.3-2。
表6.3-2  应急监测频次的确定原则

	事故类型
	监测点位
	应急监测频次

	环境空气污染事故
	事故发生地
	初始加密（2次/h）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地周围居民区等敏感区域
	初始加密（2次/h）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	
	事故发生地下风向
	2次/h或与事故发生地同频次（应急期间）

	
	事故发生地上风向对照点
	3次/天（应急期间）

	地表水环境污染事故
	事故发生地河流及其下游
	初始加密（2次/h）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次

	土壤、地下水污染
	事发地
	事件初步发生时2小时监测一次，事故应急结束后12小时监测一次。

根据情况监测频次可加密，随污染物浓度下降逐渐降低频次

	
	事发地周围敏感区域
	

	
	事发地下游
	与事件发生地同频次

（应急期间）

	
	事发地上游对照点
	


6.3.5监测方法

由监测单位根据污染物的性质，首选便携的现场快速检测方法进行测定，然后按照国家标准或行业标准方法进行测定对比。监测分析方法的选择可通过已建立的突发事件监测分析方法库中查到。

（1）大气污染事件应急监测方法

应以事故地点为中心就近采样，再根据事发地的地理特点、风向等自然条件，在污染气团漂移经过的下风向，按一定间隔的圆形布点采样，同时根据污染趋势在不同高度采样，同时在事发中心的上风向适当位置对照采样，还要考虑在居民区等敏感区域布点采样。利用检气管快速检测污染物的种类和浓度，再检测采样流量和时间。

（1）地表水污染事件应急监测方法

以事发地为中心根据水流方向和速度和现场地理条件，进行布点采样，同时测定流量，以便测定污染物下泄量。现场应采集平行双样，一份供现场检测用，另一份加保护剂，速送回实验室检测，如需要还可采集事发中心水域沉积物进行检测。对江河污染的，在事发地江河下游按一定距离设置采样点，上游一定距离设对照断面采样点，在污染影响区域内的应由和农灌取水口处必须设置采样断面。对湖库水污染的，以事发中心水流方向按一定间隔圆形布点，根据污染特征同一断面，可分不同水层采样后，再混为一个水样，在上游一定距离设对照断面采样点。在湖库出水口和饮用取水口处设置采样断面。

（3）地下水污染事件应急监测方法

以事发地为中心，根据地下水流向采用网格法或辐射法在周围2km范围内设监测井采样，同时根据地下水流补给源，在垂直于地下水流的上方，设对照监测井采样，在以地下水位饮用水源的取水口应设采样点。

（4）土壤污染事件应急监测方法

以事发地为中心，按一定距离间隔布点采样，并根据污染物特征在不同深度采样，同时采集未受污染区域样品进行对照。

现场无法测定的项目，应尽快将样品送至实验室检测。样品必须保存至应急结束后才可废弃。

6.4 应急能力建设

6.4.1 应急人员

山西通豫煤层气输配有限公司现有员工68人，全部经过了严格的岗位技能培训，具备扎实的行业知识和基本技能，为本公司突发环境事件的应急工作起到重要的人力保障作用。山西通豫煤层气输配有限公司为环境事故发生时的直接应急处置单位；当事件影响到厂界外环境时且企业自身无法单独应急处置时需要邀请外援单位，外援包括医疗——沁水县第二人民医院、消防——中国人民武装警察部队沁水县消防大队、环保——晋城市生态环境局沁水分局等社会力量。
6.4.2 应急管理制度

为加强对环境风险的防控，有效提升环境管理水平，避免或减少突发环境事件的发生，同时确保企业发生突发环境事件时能够快速有效地处置，避免发生重大环境污染事件，结合企业实际，目前正在制定和完善的有以下制度。

1、完善环境应急目标责任制。每年制定环境应急目标，本公司的环境应急目标为本年度不发生突发环境事件。
2、完善环境风险定期巡查制度。环保管理人员要定期对环境风险环节进行巡查，发现问题，立即责令相关部门限期整改，并上报公司。

3、建立突发环境事件报告和处置制度。一旦发生突发环境事件，应立即启动突发环境事件应急预案，在迅速实施救援的同时，按规定及时将信息上报公司或其他相关职能部门。

4、完善应急物资库专人负责制，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。物资库管理人员的手机必须24小时开机，保持通讯联络的畅通。

5、建立环境应急档案管理制度。应急物资库储备的物资，每年组织的环境安全培训及突发环境事件演练等均要建立相关台帐，并及时按要求进行归档。至少保存3年。
6、建立应急物资储备完善保障制度。储备必要的应急物资，建立物资台账，并按照使用年限进行更新，及时检查物资有效性并对其进行完善。
6.4.3 应急设施（备）和物资

本公司根据可能发生的突发环境事件的类型提供处置突发环境事件所需要的救援设施，包括个人防护用品、用于发生洗消废水外排事件时围堵使用的应急处置物资、用于发生火灾事件时灭火、消尘使用的应急处置物资、救援应急物资及救护设备等。用于应急救援的物资采用就近原则备足、备齐、定期检查，确保现场应急救援人员能在第一时间启用。本公司在各关键位置，比如输气管道、油脂库、危废库等关键部位配备有灭火器及其他消防设施。详细物资情况见附件2。
6.5应急终止

6.5.1 应急终止条件

污染源被有效控制；污染物处置成稳定状态，已无危害；伤员被及时救护并送至医院救治；其他人员撤离危险区；装置恢复正常状态；大气环境、总排水、自然水域恢复正常，应急指挥部可宣布突发环境污染事故应急预案终止。

1、事件现场得到有效控制，发生条件已解除（采取并将保持一切必要的防护措施，保护公众免受污染，使事故产生的后果降至最低限度）。

2、污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

3、事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

4、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

5、已采取必要的防护措施保护公众再次免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.5.2 应急终止程序

应急终止的程序如下：

1、事故处置人员确认终止时机或由事件责任单位提出，经过应急指挥部批准。

2、应急指挥部向各应急救援小组下达应急终止命令。

3、应急状态结束后，应急指挥部应根据实际情况，继续进行环境监测和评估工作，直至自然过程或其他补救措施无需继续进行为止。

6.5.3通知事故解除

应急解除后公司要及时安排专人通知本单位及相关部门事故危险已解除。

1、由应急指挥中心根据监测结果和现场的实际情况，宣布本次事故己解除，应急结束。通知本公司解除警戒，应急人员撤回原单位，进入正常生产阶段。

2、通过电话和新闻媒体通知周边村、镇和有关单位本次危险已经正式解除。

6.5.4 事故情报上报事项

上报事项内容包括：

1、突发环境事件的类型、发生时间、地点、主要污染物名称、浓度或总量；

2、事故发生后人员受害情况（轻伤、重伤、受伤状况、死亡）；

3、事故潜在危害程度、转化方式趋向等初步情况；

4、事故发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况；

5、突发环境事件故若污染到饮用水源，应报告受污染水源危害程度及范围。

6.5.5 移交事项

如果事故级别较大，事故调查组要协助和配合上级有关部门进行现场勘查、调查取证。

移交事项包括：污染情况、危害程度、污染过程等有关环境保护资料。

6.5.6 突发环境事件应急预案的修订

1、企业应对在演练中出现的问题及时提出解决方案。对突发环境事件应急预案进行修订完善。

2、企业应在现场危险设施和危险物发生变化时及时修改事故应急处理预案；

3、把事故应急处理预案的修改情况及时通知所有与事故应急处理预案的有关人员。

事故应急救援预案是要通过实践考验，证实该预案切实可行后才能实施。因此在演练评价和总结后．要根据评价、总结的意见，进行进一步的验证，认为确实需要修正的预案内容要在最短的时间内修正完毕，并予以报批。

第7章 事后恢复
7.1恢复方案
7.1.1事故现场的保护措施

发生事故后，事故发生单位应严格保护事故现场：

1、事故发生后，事故现场的保护工作是非常重要的，保持事故现场的原始状态对分析事故原因，责任划分有着极其重要的作用。

2、如因抢救伤员，确需改变现场设备、管线、阀门、仪表位置时。应做好标记或动后复原，以便分析取证。

3、当事故现场进行录像、拍照取证完毕后，操作、维修人员在取得事故调查组同意后，方可进入现场工作。

7.1.2事故现场人员进入现场注意事项

1、设定保护区、控制人员对可疑人员进行排查。

2、安排专门的人员值班，不允许任何不相干的人员到警戒区内，防止破坏现场。

3、严格控制车辆出入，并要做好相应的记录。

4、对现场上岗人员进行清点，抢险及救援人员进行登记。

5、各种记录要清楚、准确。

6、值班保卫人员要坚守岗位，做好交换记录。

7、事故原因查清后对事故现场进行清理，以免污染环境和设备。

7.1.3现场洗消与清理

1、在危险区和安全区交界处设立洗消站；

2、洗消的对象：轻度中毒的人员；重度人员在送医院治疗之前；现场医务人员；消防和其他抢险人员以及群众互救人员；抢救及染毒面具。具体是对人的清洁净化、环境的清洁净化、设备的清洁净化；

3、使用相应的洗消药剂；

4、洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害；

5、要有对现场洗消的专业知识和技能。

6、少量残液，用干砂土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

7、现场环境检测合格后，清点人员、车辆及器材；

8、撤除警戒，做好移交、安全撤离。

7.1.4洗消队伍的组成

事故现场污染环境洗消工作，应以当地环境保护部门技术力量为主，在当地环境保护部门技术人员的指导下，本企业应急机构环保部门的人员协助处理。

如果事故严重，还要上报上级环境保护主管部门，请上级环境保护主管部门安排现场洗消。

在事故现场洗消工作中，要及时联络咨询技术专家。

7.1.5洗消后的二次污染的防治方案

洗消后的二次污染物由应急监测人员明确排污数据并排至排污池，待事故处置完毕后视终端污水处理装置运行情况逐步消化排污池中的高浓度污水。洗消后的废水通过污水管线进入污水处理站。

在清理程序完成之前，确保不在被影响的区域进行任何与泄漏材料性质不相容的废物处理贮存或处理活动等不安全措施。固体废弃物的处置，具体按企业相关规定处理。

7.2事件评估与调查

7.2.1事故损失调查和责任认定

应急指挥中心在事故结束后，由应急指挥中心组织安排成立事故损失调查组协同保险公司，对事故损失和事故责任进行调查。对事故地的现场及厂区周围的水源、空气环境、生态环境等进行调查，组织专家拿出对受影响的生态环境恢复的措施和方案恢复周边生态环境，加强生态环境治理措施，确保在一定期限内恢复生态环境平衡。认定责任，明确损失，形成结论。公布事故调查结果，并对全公司职工进行教育，以此为鉴，吸取教训，提高全员的环境风险意识和发展问题，快速处理问题的能力。

1、直接经济损失调查

直接经济损失，指事故直接导致的、事故遏制前已形成的经济损失以及为遏制事故损失扩大而产生的经济损失。直接经济损失包括：①财产损失：设备、工程设施、工具、材料、产成品、本成品等损毁造成的经济损失；②环境资源损失：土地、植被、地表水、海域、地下水、林业资源、渔业资源、动植物、文物、风景旅游景点的破坏或污染造成的经济损失；③人员伤亡损失：即人员伤亡造成的经济损失，包括丧葬、抚恤、补助、医疗费用；④事故污染控制费用、抢救费用和清理现场费用：主要是为了遏制事故的发生、防止污染继续扩大或应急抢修的费用支出，包括投入的各种阻止污染物扩散的物资，辅助使用的机器设备、环境污染监测、事故调查处理、应急工作人员和事故处理专家的费用等。

2、间接经济损失调查

间接经济损失，指事故遏制后发生的、与事故相关的费用的增加和收入的减少，间接经济损失包括：①家属安置迁移费用②恢复生产费用③恢复环境资源的费用④由于事故而支付的违约金、罚金和诉讼费⑤补充新职工的费用，包括招工、培训、安置等费用⑥事故发生后，由于事故抢救处理和恢复生产影响工时、生产能力的降低造成的经济损失⑦由于事故而使功效降低、企业声誉下降、订单减少造成的经济损失。

3、事故损失

是从事故发生时到恢复正常生产时止损失的产品或半成品的数量，其中：

损失金额：损失产量×产品（半成品）的单位成本价

修复费用：设备损坏部分的修理费、人工及材料等费用

损失总金额：产量损失成本金额+修理费用金额

对伤亡事故、火灾事物所造成的财务直接损失金额统计。

4、责任划定

普通事故及微小事故，应在事故发生的当天，由事故主管部门组织召开事故分析会，找出原因，吸取教训，并提出防范措施，制定专人负责落实，对事故责任者要提出处理意见。

发生重大事故，应当总经理亲自领导，并组织有关人员成立事故调查组进行调查，必要时还须请上级领导机关或劳动、公安部门参加调查，找出原因、查明责任、制定防范措施，并对事故责任者提出处理意见。

对事故责任者得处理，应根据事故大小，损失多少，情节轻重，影响程度，责任者的认识态度及一贯表现等情况作出相应的经济制裁或行政处分，直到追究刑事责任。

7.2.2事故原因调查分析

应急指挥中心在事故发生后，组织相关人员组成调查组，及时派人员进行事故调查工作，调查事故发生的原因、发展进行彻底详细的调查分析、统计损失程度，制定出防范和整改措施。对处理措施进行评估，以提高公司发现问题、应对环境风险的能力。

7.2.3环境应急总结报告的编制

在应急终止后环境应急指挥中心指导有关部门及突发环境事件单位查找事件原因，总结经验，防止类似的问题再次发生。编写总结报告，报告内容包括：事故起因、应急预案的启动、应急救援的方法和过程、事故解除的程序、善后工作的开展、总结经验教训、应急预案的修订等。

7.3善后赔偿

⑴由公司组织对在事故中发生的人员受伤、死亡等问题进行善后处理。

⑵由办公室组织在事故救援过程中出现的表现突出的事件和任务拿出表彰意见，对延误救援最佳时机的人员做出处理意见。

⑶由办公室进行各类保险如工伤保险的处置。

⑷要对水体污染进行检测，事故现场污染物可用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收残液，也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统进行处理，用控制焚烧法进行，彻底消除污染物，消除影响，保障抢修设备人员的身心健康，及周边的环境。

⑸积极组织人力，物力对现场和设施、设备造成的损坏进行整治，尽快恢复生产。

⑹通过事故应急抢险过程，有关部门应做好受灾人员的安置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出对遭受破坏的生态环境进行恢复的建议。

⑺建立突发环境事件社会保险机制，鼓励对环境应急工作人员入意外伤害保险，引起环境污染的企业事业单位，要依法入相关责任险或其他险种。

7.4评估分析

突发环境事件应急终止后，应对以下内容进行评估分析：
    1、评估分析突发环境事件发生的原因对环境所造成的污染及危害程度；
    2、评估事件发生前的预警、事件发生后的响应、救援行动以及应急处置措施与方法是否得当、是否有效可行；是否符合保护公众、保护环境的总要求。
    3、评估事件造成的短期、中长期环境影响。
    4、评估分析有何经验及教训；需要得出的其他结论等。
    5、根据评估分析的内容和结论，对整个突发环境事件应急预案进行补充完善。

第8章 保障措施
8.1人力资源保障
1、指挥部成员保障：接到报警或启动本预案通知后，现场救援指挥部成员根据指挥部的通知，立即赶往指定地点就位，因特殊原因不能按照要求就位的，由相应副职替代。

2、指挥部成员单位保障：本预案启动的同时，指挥部成员单位应立即启动本部门应急措施，在各应急分组召集单位的统一协调下，接受公司指挥部的领导，负责落实指挥部的各项指令和抢险救灾工作。
8.2财力保障
1、要保证先期的物资和器材储备资金投入，预备必要的补充资金。

2、要制定抢险救灾过程的资金调配计划，保证抢险救灾时有足够的资金可供调配。

3、会同保险公司等部门做好后期有关资金理赔、补充工作。

4、要储备和保证后期足够的职工安置费用。

8.3物资装备保障
物资保障指应急救援装备物资、物资、药品等，这些物资根据国家有关法律、法规的规定和要求来配备；危险化学品运输车辆的安全，消防设备、器材及人员防护装备按照《中华人民共和国消防法》和有关法律、法规的规定和要求执行，要配备齐全这些必需品。

1、备品备件配备齐全，专人负责，定置管理。严格控制备品备件质量，做到不合格产品不入库，一旦有不合格产品入库，严格执行物资供应制度实行退货，坚决杜绝有问题备品备件流入生产现场。保障各部门及生产现场（车间）使用设备、维修工具、照明装置、通讯设备的数量性能和位置。建立应急物资与装备管理人员名单列表，保障使用时能快速有效地调动。

2、公司车辆保持良好状态，发生人员伤亡事故时，优先满足人员救护需要。

3、加大公司急救站资金投入，配备必要的医疗设备和药品。

4、车辆保障：安排有24小时值班车辆。

8.4其他保障
1、技术保障

企业聘有多名中级以上专业技术人员，技术力量雄厚，为确保生产运行和事故状态下的工艺处理、设备处理提供了强有力的技术保障。

建立健全完整的应急资料档案，包括消防设施配置图、现场平面布置图和周围地区图、工艺流程图、气象资料，技术资料由应急办公室保管。

2、安全和治安保障

保卫人员加强对指挥部机关、要害部门、重大危险源、资金仓库、救济物品集散点、储备仓库等重要目标的警戒。

保卫人员要协助事件单位加强治安管理和安全保卫工作，预防和打击各种违法犯罪活动，维护社会治安，维护道路交通秩序，保证抢险救灾工作顺利进行。

第9章 预案管理
9.1 培训

9.1.1 应急救援人员的培训

应急办公室应定期组织培训，采用讲课、发放资料、播放录像、模拟演习等方式，加强救援人员在突发环境事件来临时的处置水平和应对能力。培训内容主要有：

1、本公司突发环境事件应急预案主要内容；

2、针对各项可能发生的突发环境事件，培训救援人员在紧急情况下有效实施救援，培训自身防护措施和事故主要应对措施；

3、学习主要应急设备、消防器材的使用方法并熟练掌握；

4、掌握企业自身存在的危险物质特性、危害性和泄露后的处置方法及救援方法；

5、学会事故现场洗消方法，学会使用常用洗消剂；

6、事故现场的撤离条件和快速撤离方法；

7、应急终止后事故现场的处置。

9.1.2 员工应急响应基本培训 

培训内容包括环保管理制度和环境应急预案培训。培训内容：

1、环保知识、安全生产规章制度、安全操作规程。

2、防火、防爆、防毒基本知识。

3、生产、环境事故发生后如何开展自救和互救。

4、事故发生后撤离和疏散方法等。

9.1.3 周边社会人员应急知识培训

结合“六·五”环境日对周边群众环境应急知识的宣传及培训。

宣传及培训主要内容：

1、生产中存在的污染物的健康危害、防护知识、确认必需的防护措施等；

2、可能发生突发环境事件的知识、导致那些危害和污染，在什么条件下，必须对周边人员进行转移疏散，确认危险发生后能识别危险的迹象；了解项目所涉及到潜在的危险的后果；

3、人员转移、疏散的原则以及转移过程中的注意安全事项；

4、对因事故而导致的污染和危害的处理方法；

5、印发突发环境事件应急预案的常识及应急救援措施。

9.2 演练

9.2.1 演练准备

1、演练队伍

应急救援小组及本公司全体员工。

2、所用器材

现场环境应急器材、环保设施，并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护，如安全帽、工作服、工作鞋。

3、前期准备

演练前1～2天向全站通报，以避免引起不必要的恐慌。

在演练开始前要进行演练动员和培训，确保所有演练参与人员掌握演练原则、演练情景和各自在演练中的任务。

演练内容主要有泄漏事件、火灾爆炸次生环境事件等。按照突发环境事件发生频率、危害程度、受影响范围等分年度安排演练内容。

5、演练资料准备

⑴平面布置图

⑵环境应急设施分布图

⑶疏散线路图

⑷各种应急救援器材工具等

⑸应急监测器械

⑹制定各种注意事项和安全措施

6、演练方案

具体方案见表9.2-1。

表9.2-1 具体应急演练方案制定及实施表

	项目
	演习内容

	突发环境事件发生
	假设发生突发环境事件

	发现、初期处理、报警
	职工发现XX突发环境事件，电话通知应急办公室，并进行先期紧急处理

	接警、发布警报
	接到报警后，立刻通知各有关救援队伍：

1．指挥部，发生XX事件，请到现场指挥救援工作

2．应急抢险抢修组，发生XX事件，立即到现场进行救援工作

3．通讯联络组，发生XX事件，负责现场的疏散工作、联络工作，

4．警戒疏散组，发生XX事件，立即到现场进行现场疏散工作
5．应急环境监测组，发生XX事件，立即到现场进行监测工作

6．事故调查及善后处理组，发生XX事件，立即到现场进行调查工作

7．医疗救护组，发生XX事件，立即到现场进行救护工作

8．物资供应保障组，发生XX事件，立即进行物资供应工作

	发布疏散命令、人员紧急疏散
	指挥人员迅速赶到临时指挥点，发出命令紧急停车、人员疏散，接到警报后，人员紧急处理、疏散。

	救援队伍达到
	各救援队到达现场后集合，由队长向总指挥报告“XX组XX名组员集合完毕，请指示”

	向各小组发布命令
	总指挥向个救援小组发布命令“各救援小组按计划立即进行救援”

	展开救援
	1．应急保障组拉警戒带进行隔离，禁止无关人员和车辆进入。一道门、二道门警戒禁止无关人员、车辆进入；做好协助救援工作。

2．事故处置组人员迅速对突发环境事件现场进行救援。

	发生火灾、灭火
	假设事件现场发生火灾，消防人员立即用灭火器材进行扑救，及时控制火势

	任务完成、报告
	现场处置组长报告“事件已控制，没有造成进一步的污染。本组无人员伤亡，汇报完毕”。

	解除警报
	指挥部发布命令“结束应急状态，解除警报”

	预案演练总结、讲评
	各小组负责人召集参加人员集合列队，由总指挥讲话，对本次预案演练进行讲评。

	解散
	演练结束。由各小队负责人将人员带回各岗位。


9.2.2 演练范围及频次

应急预案演练是对应急能力的综合检验。应以多种形式组织由应急各方参加的预案训练和演习，是应急人员熟悉各类应急处置和整个应急行动程序，明确自身职责，提高协同作战能力，保证应急救援工作协调、有效、迅速开展的一种有效形式。

应急预案的演练要列入年度工作计划，定期对有关人员进行培训。根据应急预案，应每年至少组织一次应急培训，针对培训内容进行应急演练。

演练范围在厂区范围内，所有人员按照突发环境事件应急预案的规定执行；演练频次：每年选择春季或冬季进行一次。

9.2.3 演练组织

1、建立应急救援领导机构，确定机构成员职责。在应急指挥部的统一领导下，由总经理和各应急小组分工负责实施应急演练。应急演练由应急救援总指挥（或副总指挥）组织，具体事项由应急办公室负责。

2、演练组织由应急指挥部负责，备案每一次演练的具体方案，按照预案的要求，接警后各就各位，各司其责，统一听从总指挥的号令。在每次演练结束后，及时对演练过程进行分析、总结和评价并及时对照修改、补充应急预案，使应急预案和演练能对突发环境事件起到积极的制止消除作用。
9.2.4 应急演练的评价、总结与追踪

1、应急演练的评价

演练评价报告的主要内容一般包括演练执行情况、预案的合理性与可操作性、应急指挥人员的指挥协调能力、参演人员的处置能力、演练所用设备装备的适用性、演练目标的实现情况、演练的成本效益分析、对完善预案的建议等。

评价的内容：

（1）通过演练主要发现的问题；

（2）对演练准备情况的评价；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

（5）对演练指挥部的意见等。

2、应急演练总结

演练总结与讲评可以通过访谈、汇报、协商、自我评价、公开会议和通报等形式进行，策划小组负责人应在演练结束后规定的时限内，根据评价人员收集和整理的资料编写总结报告，并提交主要负责人，演练总结可分为现场总结和事后总结。

3、应急演练追踪

演练追踪是指应急演练总结和讲评结束之后，安排人员督促相关应急组织继续解决其中尚待解决的问题或事项的活动。策划小组应对演练过程中发现的问题进行充分研究，找出原因和纠正措施，并指定专人监督检查纠正措施改进情况。

4、文件归档与备案

演练组织单位在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告，演练总结报告等资料归档保存，应急演练要有记录，要将相应资料报有关部门备案。

9.3 奖惩

9.3.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

1、出色完成应急处置任务，成绩显著的。 

2、防止或抢救事故有功，使本公司和员工的生命财产免受损失或者减少损失的。

3、对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。 

4、有其他特殊贡献的。

9.3.2 惩罚

在突发环境事件应急救援工作中有下列行为之一的，按照本公司相关有关规章制度，对有关责任人员视情节和危害后果，给予相应的处分：

1、不按照规定报告、上报事故情况的。

2、拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

3、窃取、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

4、阻碍应急工作人员依法执行任务或者进行破坏活动的。

5、有其他危害应急工作行为的。

9.3 应急预案评估

9.3.1 内部评估

突发环境事件应急预案编制完成后，首先由山西通豫煤层气输配有限公司应急指挥部组织内部评估会，邀请企业相关人员和行业专家进行评估，参会人员主要有应急指挥部领导和各应急小组组长，出具评估意见后对应急预案按照意见进行修改完善。

9.3.2 外部评估

经过山西通豫煤层气输配有限公司内部评估并修改完善后的应急预案，由企业邀请环境应急管理部门、编制单位代表以及相关专家主持召开评估会进行外部评估，评估通过并按照专家意见修改完善后，经单位负责人签发后20日内报晋城市生态环境局沁水分局备案。

9.3.3 发布时间及抄送部门、企业

本预案自评估通过并按照意见修改完成之时正式发布。

突发环境事件应急预案评估通过后，由总经理签发，同时报送相关环保部门备案。

预案经批准后，应进行发布，并抄送给有关部门、周边村庄及企业，建立发放登记表，记录发放时间、发放份数、文件登记号、接受部门、接受日期、签收人等有关消息。

向社会或媒体分发用于宣传教育的预案可不包括有关标准操作程序、内部通讯录等不便公开的专业、关键或敏感信息。

9.5 预案实施及更新

9.5.1 预案实施、生效时间

本预案自评审通过并按照意见修改完成之时正式发布，自发布之日起正式实施生效。

9.5.2 预案的更新

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

4、重要应急资源发生重大变化的；

5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

6、其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

名词术语

1、突发环境事件：是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。
2、危险化学品：指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

3、危险废物：列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

4、环境风险源：指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

5、应急处置：指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少突发环境事件危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

6、预案：根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的处置方案。

7、分级：按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

8、应急监测：在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

9、应急演习：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急效应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥部、现场应急组织联合进行的联合演习。

附图附件

附图1 端氏首站及输气管道（沁水段）地理位置图
附图2 区域地表水系图

附图3 环境风险受体分布图
附图4 端氏首站平面布置及雨污水排放管网示意图
附图5 输气管道（沁水段）平面布置图
附图6 风险源、应急物资及应急疏散路线图
附件1 企业内部应急救援通讯录

附件2 应急救援物资一览表

附件3企业周边村庄联系方式

附件4突发环境事件响应流程图

附件5 环评批复

附件6 环境保护验收函

附件7 煤矿救护协议 

附件8 危险废物处置协议
附件9 评审意见

附件1 企业内部应急救援通讯录

企业内部应急救援通讯录

	应急职务
	姓 名
	部门职务
	电话

	总指挥
	赵庆森
	总经理
	15135675231

	副总指挥
	贾振明
	安全总监
	13601169963

	物资供应组
	袁阿敏
	行政人事部副经理
	18035668658

	安全疏散警戒组
	冯号亮
	管道运行中心主任
	18835618060

	应急处置组
	芦新东
	工程技术部经理
	13999210915

	通讯联络组
	张嘉冀
	市场运行部经理
	18690885236

	医疗救护组
	王  婧
	行政人事部主管
	13233318866


企业外部应急救援通讯录

	联系单位
	联系电话

	沁水县人民政府
	0356-7022944

	晋城市生态环境局沁水分局
	0356-7022534

	消防
	119

	医院
	120

	晋城市应急管理局
	0356-2027255

	晋城市市长热线
	12345

	晋城市生态环境局 
	0356-2024998

	沁水县应急管理局 
	 0356-7024903


附件2 应急救援物资一览表
应急救援物资一览表
	序号
	物品名称
	单位
	数量
	存放位置
	用途

	1
	防爆手电
	个
	20
	库房
	个人防护

	2
	救援绳
	米
	300
	库房
	

	3
	救生衣
	件
	10
	库房
	

	4
	雨  鞋
	双
	30
	库房
	

	5
	雨  衣
	件
	30
	库房
	

	6
	雨  伞
	把
	20
	库房
	

	7
	药  箱
	个
	2
	库房
	

	8
	警戒带
	盘
	10
	库房
	

	9
	便携式应急工作灯
	台
	5
	库房
	

	10
	指挥喇叭
	个
	3
	库房
	通讯

	11
	全身式安全带
	套
	5
	库房
	应急处置

	12
	彩条雨布
	米
	200
	库房
	

	13
	编织袋
	个
	200
	库房
	

	14
	塑料扎口带
	盘
	1
	库房
	

	15
	太平斧
	把
	5
	库房
	

	16
	羊头镐
	把
	5
	库房
	

	17
	充电头灯
	盏
	20
	库房
	

	18
	加厚铝合金担架
	副
	1
	库房
	

	19
	方头铁锹
	把
	20
	库房
	

	20
	圆头铁锹
	把
	20
	库房
	

	21
	16*55双头撬棍
	根
	2
	库房
	

	22
	23*120双头撬棍
	根
	2
	库房
	

	23
	25*175双头撬棍
	根
	2
	库房
	

	24
	叉  车
	台
	1
	
	

	25
	正压式呼吸器
	套
	2
	库房
	

	26
	防火服
	套
	6
	库房
	


 公司需要补充的应急物资与装备汇总表

	序号
	名称
	数量
	存放地点
	用途

	1
	煤层气报警仪
	2套
	库房
	应急监测

	2
	便携式甲烷检测仪
	1个
	库房
	

	3
	吸油毡
	5m2
	油脂库、危废库
	应急处置

	4
	砂土
	5m3
	
	


附件3企业周边村庄联系方式

企业周边1km村庄通讯联络方式

	序号
	名称
	联络方式

	1
	郭南村
	13703567940

	2
	李庄村
	13753606338

	3
	郭北村
	13233301869

	4
	卧虎庄村
	15834339315


附件4突发环境事件响应流程图






























附件5 环评批复

[image: image3.jpg]RN lith e S

(20081289 &

RTMR—ER BB
AU T TR BT B Bt it 5L

LUEARSESHRARAT.

AR TREBK—FR—BEREARAFETH”
FEFEYHFHHHT)(FRAF08IM 5 K&, &5
K AREDT:

—ARIBETUBAFRTRALHERNMKE S, LT
AHARETHZANBRZAS RBLBEAERTRAE HR
ERME AHARGETABT HLL . FREKEH 98.2

AL, BT RE 10X10° X7 K/4F, FH R ERSIEXREH
e

%4




[image: image4.jpg]6.3 kM, BARBRKEH WAL 2EAH BREP N 2
E(5354) , RESA. KENLUERKERNRES.

BRAEHLERFLAKPEAAR ELTEERESR
HRARLSRPRGRGAHEE FATHY MR EREZ
HAEH, L ABARGLARRREF FHARRABY
ER AR R FERPH LT RR.

S RERRBEEAMEUTIAE

(DXIRFAFE ERPATLUEES HARET, BL
EREBREARKLEBRAL RALARE RLLEARSERE
REXRE PRABATLERRKBRERRP R LERME
RBREMRPESFAUBER  THREHFH-FRULR
BRAELIFR AP IBMAELARENYH.

(OOBPBRINHAREE, FHLHEIENKE £ 22H
FERIHARENGH ERTHR. TERRTEFEREE
TAR AR — B M T R A 20 KDL
HATLERAFREARFERPLEENERABREARPE

AoBEIHLTEEBHE 16 KUAN. RELEFR . HEEHR
iy A

L)



[image: image5.jpg]B AIEBIYFENEABRRRLRA RTLFHRE
EAKN. BILRE AHKARIH AHRER RELER
HFAB, RRABHESKAHR. EARAHRB TR LIRS
.

(DIRFRATAFTUERREREARPERLEEM
LABBERARPER RAAIFEHEIF X, KTABEE
FELFNEAR RILRFARELBAARRALARA
FRME AR LT BELSRAH R LENER
B. mEXRIARGEERHA  FTARAERRP EHHEH
RAD B, L ARTBRAFMME. REERPEARE
RIERRFET FREOERRY EAKIK—VF R0, TR
ERPERERTRFN. FRESKLEABIT RIERE
RHEALATEA. EEMmEN ERARPRRFEMHTUER
HEREP.

(D UFAFRERP I, TERRAETAFART, #
SR THETARRARRERYH. TRRRAFLFR

TR B MR R AT, R RN AT RS
.




[image: image6.jpg]Bk, PEEINFE HLTAHRFREREEARNR L.
EEBEBFEBTAREEABERATRA X LSNE.
(B)FREERF AR EEMPBRFTAEE AR
BFRREAGER RANAEERERY M.
GOFEEEREEE#E. RITHBRER-—FRAFESN
ERBE mEFEARE AR, EARAFLERAERE
ARPERLEEHLAKREARP R BN pFAEE B
BRAE BAESRN, EXEFRGAZRERNARE.X
BN EHE RTEZLRP AP RAFURBENL ELS
LHHFNEARS, EBETHINFRE AFARSEELL
nE.
OTFRHREF A —FECFERP R ETRE
FEEEHLLARFPAETRNLARRREE. FRTE
FEEEIH ERIBRXS HILARIRESBRXAF
BT RARARE, AMALRFRBIRXIEFAEER
&, IEAK FERBRLARPHREREEARAR BE

B dEANAE EFATEXTRFE.
et




[image: image7.jpg]ZRERRAAFEATEENTARP RES THRIRE
CEE SN BN EON L ES TE bt Lk ) S
BRIE HAALALAREFFARRARRTIRE. BK
AHE HREFTERABRANEEFREF.

D ASERLELTARPAFATETARP R A XK
RERIKAXRTFARFEFRELME.





[image: image8.jpg]EERAHR AMKAS FF RES HE

$ RERRARMEAEZAL, FEERIRE#HAT, L
EAARAKARP R FAT . RETHERS
B RAEAERFREFAR FARPBAEL
BT,

FHFPH 200848 A 18 EHA

sl =





附件6 环保竣工验收

[image: image9.jpg]AR A AIESASE R

8020131246 5

KT H I — SR — R B2 Uil
TR TIABEPR GG R UL e

LEARKRAHRARAA,

HATUATFHE-—FR—BERZARAFETRR IR
P Bl By ) CF MM R # (2013004 5) R M 9 O I — FIR
—HEREARAFETRRTIARRP BUCHEREIEMBL
£, 0B£5A15 B, ABLLFARPEEFOARTREST
TRIFERPRUAGRE. 2FX RUBKELLT:

— IRREHEXNR

HE—FR-WEREARAFETRRETLUEAFRT R
AEHRMNBKES L TARLRETEL LN ET RS &

BUBELERTHERAL HREFHAPTAHERETHERE
. il




[image: image10.jpg]WEEE HRREKE 0454 A E IR 559 X REE A
6.3k, BITHAI 1007 K/, FHBRFEMKEN.
WEARE 2 B3k, BRREP S (5550 5 ERE, #
RARHUERIALRNBES. TRERK 4.64 L7 L5
ALK 983 7 TG, 5 BB 2.11%.

200848 A, RBHETHIRFEL HF M X#GFF
(20081289 %), TAF 20094 5 A FF #2011 %9 A 4%
AEER. VI E 1A ELELFARP AR, LERER
TREAREATCEIFE 201101892 ), 20124 3 A . B4
FERPTEE, 7 W R TRBANRET (RF R 201229
B) ITRRETHUAMEELH 2 LIFK/F A RHBEE
204, BEHFHARS REFFEANER.

IEFEDHFRXELRES AR EBAD DL
EAMAARENARERE ZERE AL T FREBL
KEHB2AEREMSINE, HnT I ERE(FERE),
HH 180 Pk, M 500 KEHAXER, SAREBT N Rk
FREEANEPRE FRARAETERENFE, 5 HEA
REGEEEACERUE. LREFABNAARRFL,

IR AR P R R R B 7 4 R SRR

MIBRARFRPAEHRI TR FREL LML EF
R ABERHER. TRANFRTAWAGUERBBR A

FRPEERE L 2AERUALARNBRERRP REBRK18.7
e




[image: image11.jpg]AR EIHABRFRRFE TN ELY R, AL ERRP K
ARERTEMFET BTERE KR RTT LRPEE K.
BIELWREE—RBEN 16X EFAWATLEREHRE
AEPEANBK ELEENERBRERGPEAL 15 %,
FRTEIHFHUE,
QIBRFRFABTRS L HRAFREITRAER. %
IHRAERFHS R BT T WH MMM, T 5T K ALK,
PR T AR M Ao o A 0 T KU AT R SR 3 TR
FRBERARENTE P H . BT IR T WA AEBRA D AT
RARERM*RIFEHE,
DOBIHLETRFEH AR T HANLEHENME
EWLHE, HAKFEL ARBRGFRERZNEXA
Rl 30 kB EEHK REFRATL B AXKEHH
ZXHE.
ORI 6 E % H 58 T 0 F R ARATRERAYHT
Y. BEFEEEERE . HAFRARA ARATRAHR.
GYREAMM, £ E T AL 10.5 L7 KL MM H AT
B RTARRMER. EHEE L RAd 30 377 K35 ki
WA HNAS IFKME MG ARG WA T4 HA .
B AR ETRE AL,
OLBFERPAEFELF LA PREGBFTHL
BARMKE, RERSFLHEARBH RAKEK.




[image: image12.jpg]DBREET 6 B & 5 RITME, 28R4 mb ok PR
P05 RIS BRBOY A B B B8, AR R AL
HERAREGBEH. £5HRBT TRAUARELE, 14,
FRAAGE e, TERRRT B R KB RE AHH
RAEAEAPCAG P RAS RO GH A, S0 TFRLAR
ARR ELECHABAPOAR RATHENBARMETY
oG LMKAFRYT B AR,

= ARG RIEIT R LRI R BN R

AEIEFETCAHACEE—FR—BEREAMAYT
HEIRRIFERP BRAEREIRH,

MIRBE 160 FRELFRTHATLERAHEKE R
RPELSRPPRBEEN, HH 10 FREERH TCLHEN
4 RBH G BRRY R RERRD.

DOBFTFETHREBRRERRCAUT RIS S H R AR
) (GB16297— 1996) # X 4 S S HOR AR

OBFTREFHACI LSS RAFERF HRAFRE)
(GB12348—200) #r R B R, K P W E kbW REFRF
0.6 2N EERAARFEYW .

LAY )

ARERRAFIABET R BAENREZEHNFERERP
HFRMANHRE. KXRABEALT0H, KEAKAS 67 4.
HeE 66 ABBWERMAAALRFRIAERAAEREARE, 1

=

e




[image: image13.jpg]477, TERINPREANM,BFFRENIRA
REEATRAXHFRER.
I BEERTERER
AIRELRARPEAEBERRYAAHXARALER
EERXRTHENFERS L ARTHENFEARP K2
BULH ATFRIREARANESN.
IRERBRAEHEAEAHE LTI HEERFHAR
BEL. - FEEXRAARYEEATE, KNFREUBAN
£ EEIRERFAFHNES. BHRTAURIAEESR
NEFFERRNOAEBEANRREH T,
RBFRLVEARARE T AWEFAREP T ERNFR
KPR RETFARP R AKX RETHN B HFALN.




[image: image14.jpg]Y R AERPBELTARPEFESC LHAFRRET AW
ETFERP T ERTARRE B B TARARS BT
FPBFEIRIFFEFO, a

FARPHAANT WEEUAUBRL

—





附件7 救援协议 

[image: image15.jpg]AFHRS:

W BBEE HEARAF
i R-E - MR R R E R RS

(2020-2023) B

I op o 5 O

ZF#: LERBRESHBABAT ATHAETY)
R4 AHARTRRAABAT  (UTHEZE)

20204 6 A



[image: image16.jpg]F47: LEARRESRBABAD (UFHETFH)
R AWARIRBEAMAT (UTMHZH)

FHAG WE-FR-WERED FHLKY 0.4 A8,
VEERELEERAKE LY, 28 LH4ERE, ENL
AHRET, AREAFEERELELYE. A LERKKY
0.4 28, FAHEENKL 0LE, 2224, 2. S &, 14
A% (4) . 2SR,

FRBAE RN 559 XK, BITEA N 6. MPa, HORR it
AHeA N 10 LK/, BABRAETE 20 437 K/%

ETFFHATREPRARN ARBEB NN FHAtE S,
ATEAHARSHR, REEFRS, PHEXIFE. TR
Fol R E, WA ZHTREFHFBEN N AROERNF
R BRAAE, LHFAREA T RGN LRRERRS.
AT GREWE, ERBAEHKET

— RENE

FAERLARBHREWEN: FHAK RE-FR-18
ERER FHERILTHEEHE. FEHR GFi. #3%.
HBAEW) ZENLE.

= RAEMM

BAEMB=4, 82000456 ALERE202 6 A1HE.

=, RERARER

EES JEVELT EX bk M A Rl LR ey
HE, REEABEAAHRA, REFTOERRRRERA .
RREGCHFROMER. Rk, AERATRHTLAE

RAERETEREENTHEN, HLFAFFFR 6%
HARFELEE, BFHRALERTATHE A—AM XM
FREREA.

RELERFOMRE. XA%. REAALE, RiEXSL
FIMHERT 4 54 B4 (LM FEHRFL. H¥. &
RS tR) . BERTRKAME Y B AT “BEET
LR, GEREELELM KRR, RPRIENTEE
HEA.

. HEHNERREHARER

wam xR



[image: image17.jpg]LRI BEPFPHEERTEAREME
GB/T19001-2008/1509001: 2008 i B ¥ R AFFER F AR
FEAIATLAE (1H6/T20201-2007) (HE HHEAME)

1%,

H. BARH. EERGAERREER

FAXTRAGEE. F3%. RESHAES. BL
BH#EEARELSRE, BERENS, REFHARTARYT K
ER=7.

A TERE

1. ZHAd: EREFANRBEES, RHASARE
3-5 AMNE B R AN R RETALY, PREFAL. KTX
AERTHIER KRS

2. WZAHERNRE (RERE) FE, RXFHIFEL
G, MLHAREFFHRETEM.

+. BRERR

L REEIREE, §F. ZRF (LERHSEE=T)
BRAXAEAGRTRKR.

2. RN mEFHIRE, ERkeS2ER 3 AMAME
AREFE, HnTH 28k A KRG

A BTHRERSE

IS S 2P T3

(1) #E S KA

(2) BFH LA BERELEAM, wifpih. BHP%E;

(3) HTH ARG LREIAR L2 WP L5

(4) FRrRMAEFRRATHREL. FAHH LAY
P B HBE MBI

(5) #BAELFHIRANTRXR. HHF. AHFh
A

2 LHRESXH

(1) BN o AL FAE LR FHHTEE, HR
AHEXIEER;

(2) Z77 A7 55 409 THEA R B 3AT R 5 &
FH, FARBIARLTFRETAERS, DULRIERE LR E;

(3) ARATFERGEHEAAF YN, FRLR . %
ERT 2 Y o

WAKIN



[image: image18.jpg]k(f)“*F* Lﬁﬁ#ﬁﬁ5$‘ﬁiﬁ§iTX?
f WARBERNA. 24, &, itHEA
,#mLEKN#&WéﬁGW%

+ #ﬁ
FAMLAHRS . B REEFRA BTN —k, ¥
ﬁﬁﬁ%%%%A*&ﬁ%#@.&ﬁié&}éﬁﬂﬁﬁ.
2, LARHFHFHARKRALE, RHRMHERRAE
ERRHBEWRILE, ALK 10000 T/%, AP,
WIRAFHFEAEBRBFHEL, 724 10000 T/K, K
TRTMF R KRR Fankk.
+—. ARASHBEFR
L AERAPRESN, ERFREDEHR—ZERLE,
TEEFEXHRAAHN, AFTXHIAFEH WS A HL
HESHEREA.
2. WRAMEFVTRBR-RER, TELBARZRS
LN
. AFERREM
REFLFLATERRRARSHREAL T #
A#E&ﬂ





附件8 危险废物处置协议

[image: image19.jpg]BT Hoihd AR

T M TARTERMUTS
L AEARRE MR

I8 O PARAB AR5 R ER) AR LBMT AR
A ABES) R, TARABUFLSTLAER, THEE
ALEARFARRSARGEL, CHLFHRN WHAT (RE
RS ) 08 LRRRS, BFPFERLTRRGLE
R T CRTSAAEDE, RPEREAR KRB U, EX
HFRA:

S PHARRRLHA LRSI, LHELA LGS S
AP RN A A—AR

= ki

e

) PHBEEMLRMM, £ FALORY Sk
ARG L.

(@) BRCARMUL, PHAHTAARLHHRL Sbic
AR k.

) R HRRRAGLHSREARMLOR IR, &
AP A MRS RAH EFRRBEE, WP FREHE
.

@ PHLARSRARS HUHERUAL AR THAR
ASATRAANRSRT R,

(5) PHLRURGRARRRGAEHERORA, Rizk
RERATLE ORI, R0, REARARTRA. GRS,
ARBEALAASRAREABRZIPLRIRE, FART





[image: image20.jpg]HERARZAA &, RRRAANBAL S 2 ¥ FRAHEN
RRREMERSRARL S, B ZFARENARS, CHERE
ntie.

2 Lags

() LAEMALURT HAERR O T U-GK, GAH
ARBH R CHERBRS SN TR S AL AART T,
P FRIZHRN.

(@ ARERRT WRHEAURRG A,

@ RERRSPFHRS R THLTHREHL:

A MATRERS:

B wABE R

@ CHARRFIAREEERORAM, BT TR
Py

= omam

1 EGRATCAFEFAEZALAR, SATMMA. B

2005 1A 1 nE00F 2 AL, AEAMAREAANL

FRANBTFRET-ROOA.

2. £OABEARARR, RAXANANE, BATK, T
ATIRORARMRIRLIR S,

o Atk

1 PRTTRRERBARS R AR TRRRARETF L
wis,

2 PHARRMCFRARMBRRS Wik, FEAKRHE
V00,00 %, KIHILEKARNURS, CARIRREH.

3 HLHRE, BREFATLIEAREAN. LTARK

i,
-
=
"
o




[image: image21.jpg]AARARFAR, B, EARRETFRRS A E, BT TR
ARG, THRRAMR, FRIER

4 SRMACHSEE LS RRLR A LORS BT
AdBA ST TR,

PRy

1 SMARSA, - FALAREATTRIR K,
SAsRry, ARRRMAHA DR, SARKTL

2 BMAMMASHAR “ARARIRTLRA",

3 KER-KMY, PIRAE, CHRKS, ARIMLL
FRERMERTZ ALK,

4 RBRBHRR, AALEE, BROFHETERLERA
ARALI

5. RnE

P LA RARS SR — S0 5Kk 1000 % KA
(200 10200 RHMAIR I3 = Kb 5 500 £ AH M (200
AR 10 ABAGRARS, ZARSBASAERL, ROK,
BAES, RS, RCHEOTHLEEL20 RGRRRE
(28

el
Gk
P

2008 1Al ®





[image: image22.jpg]WEEHRERE AR
SPET

ERRS:

TR % e EREMHARE

ERH(F A

RiEAC )

% T B [W: 202043 H 18

043 A 18 HE 2021

AR




[image: image23.jpg]Q WREHRER R RET
SPET

B (P SRR E R R A T [eeraA | mex |
RS TSR BRI AR B 1
AHERA ERE [V 13303565559 N
BTHH RS ~

2R (2. TP H RS R AR A T ERRRA WM
LL B WERARVEXFRIBAREE ] 2003

| = A FEE BRI ‘immooss

| [ %

T P Mt 47 1k AR #Hl}:{‘"ﬁﬁ%ﬁlm. ETLHWH

# it A RAWRES, HFEMTHROHXRE. A FEHE, ERE.

e BEIMERE, i (PEARRARARE MR AR TS, He
o S 2
ARAE ]

ARESRGEARRERELT: :
sy, 000\ 5 TR N R BTG e 2 5 O BB
Rt B, B, REMERBRIES —RRBULABAE LARE
RRAHLIE (. £ %

BN, kR AL ERRATERMERRIRAARS, DK

o3 SIS B0 A (A BOYILFE .

1

o B P 4 O 2 A mitt P
l{#a st ‘

I A AT 4

BER ZHEFHEREREARS LIE:
1. HARRB . 2T R R R R T
2 HARSERER, FEEIREEAHRLR/ 22/ BRI SRk 0

RS RIEAER.
A%k AR A, TR Z ARG I LAF
1. R e A Y. (GRERRESNSE
5. QRN SRR, CENZLRIINES)
2. WHRIER N
IHEBRTIEERENE AN Y=
freewe

@, 1307



[image: image24.jpg]Q WEPHREF RMANR LD
s

1.2
) AR %A Ok, ARG, ARGRREFHRERRL FLRaRnl
MR OEERERENEE, FELANATEERS . LFEEH. RRINE. ©2HE. 1Y
PRt M. B BRRAMK, ME. 8 BMSREAXLRERIRAS .
@ el MRS FHOL R, WHRAREA, MXHR. MALR R MLk -
T, FRSREMRERN, FEMRER S RRRE. NTRATRESE, K

ﬁw!ﬂt#il“ll.

ceFRiRIM BRI, B, CRGHKER, FRETHHD
2R TR BMERUER. BBLEE. KNS, 8
YRR S RAICE fEIR IR B

H

5 . HR:
- L& AR ;
* | a A .
ilReRn mam | mi | woon ﬁgl% |
Wa LAY RARS " 1
(AR o jaco2icon | M |

1 FEAKNEHARSR 00 E ART: SIETE) .
2. AFBITEATHEOR. PHRZHLFLHN ] ROGRARSE®, ZHEET |
ELLTAG, FFRMNNRARN. 4

s Ve ﬁ"kﬁﬁﬂ#—&limﬁrﬁlnlmﬁl saxmnnp

BAK NTJ‘HEEIV*‘EE!@IWR!)(#
I RENT (BEEREERLENL) : FNW({FI!_T;‘ML%‘%TME#ﬁM!
A%,
2. BEARTHMEAR. )
3. REMM. SFEAGEFEERHE.
4. WEHE REFREOBFRERAEXRA.
E e $é'l7mi!Jc’M§l RAITE, BB B, PO
i ol sm"!’x('&..if%lmﬁ‘:slbmiﬂ R. ¥
ue. 8.

Wi RRE TR TR RT

RN 2R AR RN AT {15 PRI RAR
HRER.

W UBEEETRE R REAAH 30
@5, 1nseas08T —
“8, oo



[image: image25.jpg]r W R AL T
o
7Y 3

1. AR AR XK, ZHRRRHERP LML HRAE: &
SRELHHARS REBE 1% XFHRK.

2. LI RELRYTRBMERE, RALH TSNS WL EARLREAR
F MBI 1% X BHRK.
FHEAREBRRAKEUTRE:

T LRI R R 5 — 7 AR WA SRR

RE.

Bk RAGEANEE, REASFTLENABKWDAR, R RS BEAR

WHEE % A B RAT A L ER AR, AR ESE. s NRER

HRERY ), TR RE. .

ot BRGASEGRENPI, KHF. BEWR, L WRARN,
i &4 AREFRIREFR. 4

)
k f s EmMARARSLE—ER, ER—THT %’SK%W!?M}GONE
9z, RMXEMM AR, BEH ST dh.

KSR SERERA AR, WEEEROAE,

& AFBT, FHLHLARAE, FREREL gm%fg___gmﬁuﬂ:&_
oA _E G, PHRE 6 LA G REASIERL.

ol )
AR/ BN M B BARB/BERAA

HTEM: 2020 %3 H 180 ZiTEM: 2020 % 3H 18H

FEEAWRE AN 208




[image: image26.jpg]‘g WETHREFREEAR LT
T

s!

Frum HARSR

" ﬁl(!’f"”" n Gest)
it (D 900-041-49 ﬂiﬁ %ﬂ:n o000
wasavmer | oo | o0 | BEER %‘f‘bn 0

HEARE/BIRREA:

2 T B MW o0& AR
g

CERERTFRARTT4¥0MNS. SEERARSERLN

Rl URRBRAGERAMRAL A0
i iseeasneT
=6, moa




附件9 评审意见

[image: image27.jpg]FENH LG AR Y THE i
e T Tt it b R T TR gy
FATUMIFTAD 2WEY-| MR AW

TR P

|, —

SRAAINTT ety o 5 LT R L T e
AT 3

T —— e —_—

ﬂsaslwlwwwmﬁwwuﬂmmmwwwm AR L L —
T T
[ T Hapinks

CREE , RGN L S, AU — T

LY W REW—,

YW1 RO W BTG
WYk

(B 7 M et AL
§ % Hi |

mbkwﬁﬂﬂtlﬁ&ﬂﬁﬂﬂﬁﬁﬂﬂ



[image: image28.jpg]W B Y
CHWWMAT RN RN R WR MR
UG RS T Y TWIH S YR RBEAE
e B E Yek EAE  N

IRAWT AT RE
3 WAGRES WE R DN RAERANEE S
FHURA N R
SR AN A F T R WA

Sa¥0
o iz i
5 &40

RN MRS WX

K

x4

DU WBRRE VR ok W
AU TRV AN R
E— GBS S 1L M ROCTT R
MY CHORE WY IOE B B Y

S0
| | ewemo
4R

LR B

L

WEEW W
A HRE RABE B e s ¥
LR B B AR MR [ Y it
G W TR 1 3B B VO

]
| | swemo
SaR

WHW
WREEW R AWEE
s
163, BRI B
G I S8R e I

a

FHME

iR

[0

Ria 2 AN

el

A

Hsk

VARG B Hd




[image: image29.jpg]ECERRT
20 2003 5 1 8 TRV ES * 9 VAT o 5 4 T T
U BRI WELEE Bl R BN
S8 R I CREHRL BT Rk
WTRMRATER MW WO AN =L F 0
WS SRR (273 b 30

S0

#9
HHEATIHE Y TRE A
B Y ERYTE W

R TSR < | PHeun | v ey | o v
HHHFRBIORE G LR B PR e
WA W SRR TR ENATT ‘bt
SEBAT I WL R E e
LW TR TS — 2 T
SESEUTISTTLE RN 5 Bavo
BN TP £ *, 0%, BT & < | ssemo SUAT e WY | | ERE
B, SHRMBIEE . s, DENETHIE CRE SR | BN HEHEES Wi
BARH TR oA TS ARUW . 436 BHYO TR R
| enemo | waskEemR qsEs | 0| wHne
RN U | W YTHERE IR W
W £id
TN i i 7| snian Niesison
W R sHémn b s | mm
R T R WD T i | MR
a— S0
LRI BRI WA P
I e e ! i AR | W

S B T T N B R I ST

iR B Rl




[image: image30.jpg]BN

WL AWAUT

BB T LT O TR LETT 40 | WHRT MBS W BEW [
BRI SR T R | om0 | En Bk MR
BV IR AT SR IR TT SHA | B TR muuﬂ
— RELLWAN S
W 2| swewo | TEBUSEEN WRITHNE |
Y N TSN AT ot T HOEITIAR YAGET
WAWEE IR
GWED A KA ST
L e e BRIE
CAEII ARG o YO | IEHREIRN Y WG W[
WRBE WL B LTI BNk SO | T AR AR
WHYFWEBHNL RET QLRI WY % GHS | TR TR
AT KA ERE S B
WU TEHDT WU HRG I
TR AR TR Sav0 WY WETIAE
g WU BT UV HEWG MY o | womo| s wnenwsEsse T oor| ww
S0 RS PR SRR WY GHA | FEETEUT ESUE DY wuE
AR — M BT YUY AW
LW Y TR WA AR TAEDS EX
W W S S URR IR T o1 | O | W R Y 1
WA BN GUGBP | EXHBHEMIAREERAT | &
DR YRR EHRETIRRE T GHO | Bl ER U T

TN SR AT WG T AN OB e

R AWM




[image: image31.jpg]ECTE T
DY DU R W LI AW LA

- S0 Y R
R e SguD | s o wabE |
WY WRBEEY WUTATHSY s R it
W R IN—
WL T TS T
BBEHTIWIRIN P CF LI o weuw | o | s
STHRARIEN OORRRRRS YA | W nam TR
Bl AU ERN WIS DIGINTET i
TN ITHIRN BHvo
NG GABY HHEERATTR ESUGT BHNO ECERIRATTTH | 00
B HHAYHREY EUISIIDG T 2a
P e ]
WIS SuEE0 58 "HWLN MAHYRATY P
AT S S LB BT 00 | s w3
WEZUB AR TS
WAL
S SO | BT R
FEA CYWSET YRS WA SUYME | WEEBEIT RUWENEN | St
BER WG WAL BI04 B e
B TS0 e B s
S W AR P
WS EHTNE S G TR shgng | Ameewes wweEn—w|

R LY kWb 6 ) YLk
RGN AT BTN e L2 5 SERE OB 00 L TrAE

4D

W WL TR ST W




[image: image32.jpg]HERUWLBERUAW DY F

a0

AR SELRIAAIGS T

AR 5 TR S | R s |
v
. P
HERTERE RIS 1 SHIB8 |y e 00|
R ErN) WA —
AR A DO RO SUABO | WAL R 20 D | 2
Aip WAy RIS RTIAD W S | W ORI RGOS
LR R T
SEUIZHSER) IR ST TG I w0
HHRORPE LR SHIUD | e |
AU P RSN 04T g | Wk —
A IR WY TRT T RTAGE Wi
RUUTIBWWNE WP o R S0 *®
WEEAHRN— Y R Y LHEHEY SUGRO | B4 WL Wi 4@ VIR 2
B TR Y ERUBITY S | B DAL T i
R
MR USRI T T Suyn|  EEMERENGE RRY
WA R W KR SUGNO | womi A YIRS | @ | S
—b MR YR 6L DU | SUACLNY B W
ALY WY I W Y WD
GHUIHD RN R T THVO | RO HER T REREER
T WRA W SRS R QUGHO | AU etk YL W AT | 0
LR YN SHp | VIR RS TT




[image: image33.jpg]AR < | sewmn ] ] T
SHSH BTN YA THEH u | Rwrn TR R aEnwrey | | wew
e
I | suemp|  EOGAERGERERYILR_ N | ©
P
P e I s =
S TR BB NN i | B TRES WBW
G0 WHH WY B
W WU
. Y S| SomE | R Y IROE B | e
R PHINE WA WO piprad W cmloteboips B i
oy BRIV
W NEYN RIS
BEHAHNS | v | s e | %[
e e
o
B0 e BRSEIRE
EBEANHEIOR S WD LY <[ #4080 e i o |
R W B, Y6
w FHYO fEr]
SRR W B WU R e | waemo | wemmmY G WG e | s
T AT WA DD o T SR | YHESN WU ERATIGETY,
- WU RTINS
. ; T
I
WU TS DH IS / OB | i A |

MO 4 A 60 e 5 9 0 R




[image: image34.jpg]o PN
SR B R 4 N T eap il i
T
i 8 EO AR
T ST SR B T I ond ) [
e m
P R
I UHTARNG SO YU B RS b 9 o
P e e | et RIS A O e
; G| B R SRR
T
]
REERTAIMRNIER | susmn KT HEE TG | 8¢
shn w
ET] wn
RS AR <| euumn PRI | 1€
2
[T S | sutas MRUBEED FRWLCTRS (o] 2
Pl TR e e
AT PUWL 0 ERT L SYHL e || o R %
i BTG W SHHIWE T shgmn ; | e
b PUREBERE RIS T Tena | USRS BESANGNARE W] | win
; DU YA TSR
28v0




[image: image35.jpg](e

B e e o | FHmEE s | | W
o CWEEPHER K R CWERE DARGLT 4«*U! TR I T T T W e BN HE
BRI Y WP TSN 1
L
ot | MR R AR IS | |,
HE e 9H 80 LR v s BNE T T b
YT YA WO RS WA L Ul
T
W
HESHETWA gy ; w
B WM GARI L W W B 43 T i i
o] Sun ®
WETE WA E RN A4 GIREL YR L «W@E TG 74 3 v | b
RGN [ O I TR A (SR @&!uﬁ. W WR A AW REBBA S
B OFWE Y WG 184 G SO £ B
R T A T U L htras] ¥ 4
T BT W KB YW BN | BN R [
USRS GE IR T W 40
R T -
WAETITS% ORI T W Sl | SMASKEVATEIRVLIN o,
RGN NI I SO GOl 0 R fan
B R T B ey WTERGRBET | v

SUA




[image: image36.jpg]CHEEWAARES

SRR R RE Y

TR R RO TSR B0 ch RS 2 T AR
CHEOB SR, G STH JOREW, YN SN, BUMUBYIRYG REOR SN

W SOR LSRR, TR LR ORI R T O LSk, ETH L SHEH, G TH LS. NG
TN LI WO ) T
TR MO RV MU Sk MY WWEYRY WSV TE Y TR S MY AR S R AR SN

W R S TH 4 TR L G G AN R 3 4 b O R G — IR A M RGBT R

2 goy u %o n L\\m&W it
o e
EETE
SR LR RO RGN A MR o | SHENT | BRI BRIE W IR T Ay | 05 | WP
Sun
ey
R T UG SN WO San Tdin
WHEREBRER WERWER BTNl 90E 2727 sl & P o | ST
TR CWE RS AT NG WY CWE HWE i SHA BN TINERG RN
RO S ST R ARG BP0 fe B

GF) SWTFMIRA TS




[image: image37.jpg]SR L AR A P
TR SR EID ks Frvm R B TR
WETABFTL AT ER A 7
HWESEHHAERA FUGH
R £ ”
A G TR b Rt
IOty BHA | SRR R R
BRI
T I R Vi o
s o/ i O T T A e
W Em
s eE .

CRB, SCHGMAMN Sk, MM —FH = 1) M R,

TR 0 [ W PSRRI 4%

YWO RO W OGS
ALY
o 7 B AR WY

F AU N W R T W R TR

T



[image: image38.jpg]AT
STUHUT b T WM B
DA TR T WD UFRRET —
Wy W S S0 | suomp| Wosw owmam wnix || xs
TG foir S
R T T R
BN W
IR I " RN
WA WTRRE YW ok W S
B e e e i | e WA WY | ww
TG I BB AT 3 L
N R e s T ]
FHw
B [ o FROEE-ERN ke
RN ¥ 1D B 3T 5 | Y% exmwsay e | o |
PRI RS YT B T i BN WA
GV D R 16 3L TSN RN
wn ||  ww
[T Nt st st

VA T AT M R




[image: image39.jpg]TRATTI
FEEFWE S TS T ST Y TR
Y RHY FRRT WL E WY YN
Srbbh CGRRY MW BB RMYT R4k ®9
LEERE 2R T R TR T R T 2490 AT S Y TR A
WA MR A SOR T T % M (30 SuEmO IR Y ARG WY
O 2 0oy ) 3 G RE M T 9 BT pot YN YW HENWR S 8| MM
EHWHSERIORE Y LI B R | g kAR N
A G MR MR R SRR Ry IS
GEBYT W CHREE TSR
OB W TR S WA T — b
SAESEWCHTLDTLE RERLELIN B |40
WREHFETTEN . £ B THTNE G A | saemo YT R CER | ERE
B EHEIMED W, DURUCHNE (70 24 | BB TR i
R G TR TR IR L < S4v0 BT ORISR
SRUMO | RPN W 9| GiE b
A T GO S 6= 0 SN | WU YT IR R RN WY
YHWE N
TR H RS il ) e e
dbgeEt e B L2202 lu) > o | HWNEE
R TR WETN B | i | AR N R AR
oo sayo
LV M O W WORM T M R G5 ‘ Saéwo
Lo T TN TR S B A ¥ R |
S T e S8 T W O 5 E R bl

HR MR SR




[image: image40.jpg]B WM

Tl L BTN AT

e e ) GUKO | HHEE TRTE NS CBEY |
W ORGSR RGIMIE A T W 7| GO | A T WA T
Y Y RIR Y TR ARSI SYO | B EODHN T k_ﬂuw
Siken FELE PG
Ny saumn | THIWEELN WWLTMNE |
Y WL WS ETE S YAV < e
VEC | wmme s me s newE s
GAEN B ARSI
SR WA ST — R ANTT BHWHE
R D e ST | HEEWESHOEN Y CWE 4 |
L R e A | SHENO | TH BRI
WHYEWERGR AL WUT A RY HYR SN | S WD ANEE
AT RS I EWER S
SRR N HEIR WG I
ST IGEN S MR W T T S0 WY WRHAT
R W BT WVIEMG WG T| pH6m0 | KHSGUETTHY T | or| Wi
LR WIS b O SN | EEETEUQ B WOE AL AN
A S EBNY “BGE AR
A BB TR TAERE BWIES AN FBWROTN %
R e S S0 | AmEs e S Y L
WS R B GHLBA | CECABDERIIRTERET | 6
DR Y LRBIN EEHRILLW T SHO | Bl SR ZHACH

TSR E SR TR ET WU W H Y

G VAOIB % R




[image: image41.jpg]AWK RIAETT B
BB DU REIE SR F TR

S4w0 YHE RN
FHUBEDW xlmﬁlﬂﬁtm#ﬂ&uumnum“” G&.Mln ..&Hﬂ‘ ..I!. W wTHE | e
o CWHEER FREBEAY WM & b e
R 0 45 D W 30 36 AR M —
HEABIRG RE BTF 55 Spy0
SRR W ERE BN O LML SHEEO RV MR L
T IREEXN FERERWART s40 4 045k 3 DR GO R
Tonl¥y R E RN TP L
A MY ]
CHNGHAAS HREEBMAT K ESWET SRENO FYBANWARY IR [ 0
S TR GVl W o AR B %
Suy0 YIRS T THUG ST
BRGARNTY e 5% HWSW MABERMTY ot
AR AT B BN LIRS SO su0 CENY LI BT X
. I Z LI ST IS Y
WG
HE—FH0E FHLO | MEHTRE N0 WS
FEH VG VUGG WRAREIRI SURGRA | WTRBGTR RYYNEEER | ST
WHT UG Wl KBTS AN G 05 SO0 (T WRBREHNGI T WY L]
AT 60 o e 2 EE )
R A RO Sav0
WG R R WA WRER R LR SHERO HEWRI MG ST % e
TR SRR Ve R U6 Ry Ve Rad TWCWWL L ST I

TR 4 T U T 0 L5 65 o SR OME IS O




[image: image42.jpg]SR RN R

a0

WA ELRTNAEN 6

HRIOEART RS S AT R R @tmuw e T
PPN
5 ST HBRTY O
L G i nuwmwsm s | ©
BT BHv0 LR .
MR RIS DO RN SHAMO | BOEHI R ORI G | 92
2l WWEI WU IRTETURSLE W UL | 40N RN HREAR
ORI R s
SUIAIED, ‘DRI b VA AR Suv0
Kool Fhono arfensnsgs.unwnuu =
AU AR RO — RS IR w80 g
A AT b WU TRTESRESRN Wk
C i e EEN ®
WU BB BRI VLN T BULWO | M VL MR A YIS 2
T NETEY G Y WRHBTLY SR | B AR T W
LI T
SWUEONT R T R T ua0|  WEEHBUTHE G
WA WG CATRTTS SR SHAWO | VMR HE YRUERERLN | | SwE
—B SR LRI ZUY B L S | S OB U AT W
AT Y WY WY B Y IR
SHVIXD RS T R E TE HAO | RO AR
W W WO WS Y BHEWO | GUED RRY L W A0 | 0
R LN TITY ST Y H Y 80 | YD BN




[image: image43.jpg]S BT of ez sl Ay "® ¥
HUOU WRHTHEEW W ROTHEH s | wurwTs s e wro s | | wen
FHLO
| Suema B R RRETRM YA KB | €€
9a0
WP RER DT BREN 1 «MM”M + e
BT DR BT HHE WY Yo | wwEmwanesn vawwes
L4v0 WHE YL B
L e
- P pd ki M| SRAEWRA [ R ORI VR B | oTE
R TR W AR BMERROS T YA by GH0 | R R fe
S0 BRI ol B
- \
FEHNEA SRR | oo Sy Bt ieiled P [
A BB TR 30 W IR SIN A R ”“W
550 B '
4 ’
[T T e | oremo TN |
b CHRWEF W FE WAL YW R
L L0 i
ERR TR YR f 9P 60 00 fa 46 € QRO | BRSO Y T BT W ESIG0 N | 82
AT B T AN D W [ 4k e BHR | YRS WIS R 3 W
/ e W RTINS
st S BS RS
0 1 T 2 RIS M AR Ras n 5 e ol
0 e s avmn

A A4 T 60 s 5 W M b




[image: image44.jpg]W EreT )
AN AT B N TS Wi U van RYARNEAEHEN| >
EXT
] o
BRI | | R e | ™ |
i 1
e PR
T U BT DLW A 7 . o
TN HC AT YA hossptilll Bl st byecshrhatigrotiing
GUN | § R WA S
FTEECT
WAL b
. . | v FEAH DI I | 96
S "
B e
WEATLTA MR | vmown | wmmenmememmoc | ©
a0
Bavn
P w
i i TV | o mavwssmn | * | v
HEATHH SN ERF L FNHE Sn [ SRVERIR U ALY -
o WA TAT YT “(H¥h SHTLIE D <| ssmn | e
L, FERRTANT CRUE SR Sap |CARARE BASUNANGIAN | (Wi
B VI TH Rk
suv0




[image: image45.jpg]-

0500 T T W RS RN MO @Mﬂ«*ﬂ PR RORTR T T W 2 LY o L3
o CHSGEEER G W CHERAE MM LR pept BN R SO W BN R
TR e 9 R CORI S R 7 LA o i S
[H]
e | AR | |,
4 U wson wEmTWEC Y W
A AT WUl WA B, Y LB Wi
B
TR
WA SuEmn ) o
BRI WM B W by pun | ERENBNELSENE GERIRY |
il Sy w
WEUMEARCRUN AG D, BTk B arwwzyswon | | X
T S BB I B | s s S R GITRS
G Y B Wb R GRS fu L
Y& YA ks EENT x :
T HE T T WS RN W ShEHn ts:gﬁs&ﬁﬂﬂﬂ@ﬂdumm w
WEORHE GE IR TR LT M o b R S0
W B0 )
WESETT S WX AT AT W TR Pkt id [
SR I IE 0 S R s
BAAROE AT o WIS |

SHA




[image: image46.jpg]S ENARES

SRR RS Y

M RO ROA A GG HUORHBEGY 0 THH MR
OB W Bhby ST RGN S LS TR R 0B LS

Moo SOBE LRI TG o GhE THEBRAREY € B O L BB TR LSRG, T LS T
“RWWHEALW WYY WA T
AP THORMACK IR ANV U GO Phbk WU\ K CWFA T AR L AR A A MG 4

W W VR CWISATTH AhTUOR L AN IS AR 2 P30 G RIS R RO TGOS ST TR

B €2l %owvd W @SJV,\ Ak
. - /4 i
E7]
R LR M O RN A B 1 GRLWO | TR ORI BRI | 05 | KRR
2
BRI N
R Wk OF B M ST O0 3 W FMRIE S W z S 1% %
WS KT ERREHS IR PAv] . CE | o | avmm
W W EREEEAH NG Y W T Pl L R L
STAOY S CSET R A TR0 R Y0 o Bl

GF) SWTEMME TN




[image: image47.jpg]AR L -+ SRR Mg Sawn
TR TR e BB Y kT i R R T AT T A
MATABETET AT WA s "
WHETRCCIHRN R WH) WULH G
o 85 5 22 M 41
T P PO -
AW IRB Il 4 YERGTERNY
UBE BN
ST R ThUT REGIEM RIA  TR by Savn o 5
FHOTHR B TR YK R RN 4
R B TR sun R TR 5 2 P B B R
i £
LR FETT Rt

CRRE, CRBAAMN W Bhek, ARG — BT PW=A 1) U REW—,

T R T N S Tty e

YWO RO W GBS
WY
e M B H R ) 1Y

B MEM G N B YT HTETT

T



[image: image48.jpg]B S BT
CHEWWNT R WSRO ERMGRE W
GG W R WA sixo
e AT Y S R b Smemp| BERY WRRE WREx | €| xo
BTN U e
¥ WEERES T W WL BTG
UGN B
R LB LF LEWEEY L
R WG W 8k W An
WAH BT N L X 1 | ¥¥ER8 B WA | wy
G BT 6 G ORI Bug
SR U VE T R
FHBH
ERCEU R B
WD W s [reee
WIS DU RAGE S b KW ! g | WEHYH BXWTERGARE W | & | EAW
YR SR YR M ] it P S e
LV WIRE * 163 W RN
w | ow|
(s W “Ap b

AT T WU




[image: image49.jpg]TR T
X B S TR S BT M Y TR
PR Y EREH HEE WA N
S R T CREHRL RMYT Rk
TR BEAY WA o

%9
FUHEEHEGYTEN ki

A HAIE BT 7K b S| b E
e e g | Hyhg | s —wvw wemas | o i
HASFRHAEOW L B W ORENACERSE W
WA WY YT REIRE NI b
SERAIT W WAL W R
LA BRI TIS— b3
AEREUETAASIE TN 5 SH0
BRI £3 5 SHHA '8 7| suemo T I
B BHTNBES -, PEXUTTME CA S | B HERHEOES Wi
EARERTHRRE) A TREISARBN 0 43 PPy B TRSHRE T
T | pomn | eaksmess (s | 9| Gans
BN Sim | B YT HEWEE R
FHUG
AW B S ik Yeae oottt
LR S O TS g | wue ! s | wne
s e L pe Siin | YERUR-RQWEEARNENE
b P
TR G WRERW N AT e
ST T TR Sy A || e WRASENEN |

B B 3 T B T T O R

HiRR M R R




[image: image50.jpg]FOE W

WL TIIT AT

BT EERT T FA AU HIRRETT & GO | MNEN HRWE RS HEW P
W AW S WG e M T IR T | SHEWO | &% CHURECTRHHTIND
L R b a s SRA | W WOTHN W V““E
Suw0 RYELEEANWSE
WEE S0 WIS RGN WO TS |
VI WL WO RS M YARET : 4 sup B CHBEIGTON VA
WEREHE B EENGHE R
GUHB W WA B SO R
SREEAN WPV I — DB R R HAMEX
CHETN AU MW SRR FH T UKD | HETREHME Y AWE W
BRARDE WA B L A TN GHAMWO | THE 306 MEES IR N
"N E GO 2 S T Y03 ek " MBER < GUR | FHATHMEG MR AN
TR E M b — K R W
YW N R AT WS T
A TR D5 UM e T A R S4k0 FHUWY CWRTNE W
WY CBWAT WY HERG W T| gu4m0 | Weh EUSGGETIW T or| ¥w
SAG0L YA R AR B E ORI SN BHN | EEWHHW EWOWHEHEY E i)
VAR W GRS B 2R
YN W RN WIS WM WD AW
LT d A e ek 3 T2 R R - GV | B0 SN Y LR
W W B R ¥ SHYWA | EARADEUDARKUNET | 6
DA VRGNS " B 30 h SO | BTl WA W IO

TR C R R AT A F WA G H ey

WEE W VAUNEEEHM T




[image: image51.jpg]YR AR B
BUDH DU WEESHCLHY WU WRELT

; Sav0 i v
THWRM D fﬁﬁ'.ﬂﬂm#ﬁ&“““&““ Suem0 ...h.‘“ ,..‘ S CNTEEE | o
WA BREE CHELTUEH & peal e caii L
CERE G067 5 0 28 TS o 0 4 2 TR R —
ARG TR BT S sayv0
R I ERCU NG RO LAY PRy HYVHE 8 s
CRTHRSIEN RERERNET wu0 T A ARG O R RGO R W
Tl R BRSO FBREEOW HE
R Ty G40
CUWE AR GBS RTT N EWA B L2227 lu] FYBUAWMFI TR | o0
HEW WY RS E W W03 o AR B SHR
e AR RO
WRORATT SaEm0 58 BN MAMERNTF o
UARHR RS s B Y LRI B0 v BN LI B BT %%
BZURE PO AT
EEETE
YR S0 | EREGE RS W W
T CYHUTT YEWHE WA R GRENA (MTEHETR RBHRTHF st
W W WA ST S0 | T EEWEHIGTT Y Wi
A T R 60 o e 6 B SRR
R T B ORI R suy0
WS R LR WA R R R @“@.D BRSPS RO "
BHRW A LTE AR T A A VLl Sup TW WL TR TR

BN AT B L5 6 AR CONE ML P




[image: image52.jpg]XMV R RERAG B

S40

R ECRTNGIEN 6

WA 79 G AT e | Commb s DR |
Ern)
SRR R TR Y (R
RO R Bl ﬁ&ﬁ@«“&“ TR E MR W B KO SRR ®
SRR |H¥0 N — G R Tl
THRODGUS A WU FXHEC T — G T TIESH $H63 L SHEWO | IO S OFENCL G O | w2
Al A BRI B0 W S | W ORI WSS
ORGSR B ) e
RS knﬂﬁﬁﬂik&tﬁaﬁwﬂﬂﬁ” N“M”Db L e
BRI e B o £
AU RV ARG T — R Dt T 40 HALINCNERS TR
A AT TR RYST6) Wik
TRV AN W ST Ju U S0 ®
WD HBW B BRI VOB TR SHREMO | BN WL W CHE CYDEWW |
ZY W W ST Y W Y AR MBS Y GUR | BT G0 AR Lo e A
RN
MBI BRSO BT T SULO | UMEHBNTHAW R
MR W WG EATORT SHAWO | AR R CYDRRGNUS | @ | SWEE
R CBWWRY VLR YN Y WL SO [ G WA BN Y R AR Wb
WHIOOT Y WY W DM VIRBHETW
SMPCAKD WM SLONPTM fo PWWRD TG SHWO [ RO LT RIRS W EO
Wl WS CFW o RSB R R SUUMO | AL RN WY Wi HE| oz
TAHC VOIS 7Y MR S Y N — SR DR | VI GHRCHW Eh s b AR




[image: image53.jpg]AP wmw] | T
SR ERGTHER YT wua| wuwrmTHe s wEn e | | vew
o
|| viomn| meenesmsmEEsmLgn | ©
Ene
B B B il | o
R T I R R T T e T
BHAD SHE WL R
BRUMTHNEH WS || 2| pamn | e wamwiomes ke | oo
BB WA WU T B o] B st s
i BABLMR T RS
A NN ST
smsrosn || T | OROR0)| g i | [
I | o RS e
B
90| cnmun RN
s waa o | | vaown | 5SS 0 U |-
Y| mvammaans . e
w Ere] ]
SERRRTE Y o WU | | ¢ | SBm0 | wemamnyw prmss e | o
R e T SHA | YHESN BN TIRE TS,
i WU BRI
sy TR | | V| papm | MR NNTLM O RELRTR G |,

40

F W WERN R
e A Y 0 o 55 W A B D e




[image: image54.jpg]W T .
S A A B A B T Wi | sap s ot s o
e
[ A
AU N R S R | pemn | apwmaee 7 T | © | 4
2um i
——— TR | LA AR NN
PR WREM TSRS B W-CIEB W T Ewnn Mﬁ.ﬂ(«.ﬂ iﬂ“ﬂﬁﬁ |
B YR HCEH B BT I bkt el
SUN |5 R WA O
ETrUE
R ]
HHARARLARIIER] | | veean AL | 5
28y u
ECN] wwn
WEHTITGR R ne R IERT NI | 16
s
T
<4 P "
AR, St | on msevem s | | wo
BEATHNG GV ERTE . PYWE o [ knwdwu“n i .uw_mn
e BN TT 0 K SHBHBER T | gaemn | FEeTC fodbspedystod] Y B
PEACREY R R i i Mmoo I Kot
B YIS THER RS
S8y




[image: image55.jpg]32

MR 0 B e WA *E IS S | A | | 6
b CIEGORBER s R CWHERW CMAURE LR 80 A T T e BN A
SR TN B T
Y
e | e B R TR EE | ,
A . S Wl ST ER OV O M SR
TN Y GORATTR T RS 307 706 - 60 M g X L L e L e 1)
b2 a]
WO
T Py : o
R T e s s | AR s
e Sy #
WETAE W R A WA WM o Ly By RO WS R P
TEREOOM o IV T BB AT N ML Qgﬂk HW WS W W AEHTOAH
R T e T
AV AT T . p
T ST YL R AT SN HGT Y7 ) Py Miolyiolid 2
RN CT YRR T AW 10 sun
WHAER S0
BT S HIEAT B T W SRyEN ﬂuuuuwwmwwnmuu”mu o
S BN 5% W AR s4n
- i WSRO | 2

SR




[image: image56.jpg]“HSMEMAES
AR RE Y
LRGP ROA T B SR 60 o H R SREGY © T2 e
RGO LBhk, G STH LSRER, OB LB, TORNMNNIRY REOW Sl
Sen SO LBUEW T LG hh . T RN R OB LB, TR LS, T LS R
CRBWEEALW MW EHHLE
CHTUCRMACETT MW Y M TCIH P hbk WM WWE R WA TH 4 TUR S W AR5 MDY S0
S8 WU NGR WG TH HTUOR L SACIRD GO AR A2 0 b 637 M MR — W RO A AR GOBE ST R

B £cy Ul ;«AQ«.W_ i
- N .HM Ri 2
]
L TR O R R MR %4 SRR | TR IR R W R S A e s | 05 | SN
SR
E-RBHES
NSERSGBNES i uneE un | | | s i
WHRRPBUTH RERWCH BT NG Laem0 A . L 6v | #MER
WY W EREEN SN ) W TE o, | W VR EASTREUBM N
SO R IR RS TR ) Y e

GF) S HR MR W v




[image: image57.jpg]PR AR R A B A R R IR R SRR
Ll VES

VPR 2020412 H 23 H M FHR

WA BlE, OXUGFE, OR$., SRS, O

VPR B ORI E WSS Okl iR

WEA:

2020 %12 A 23 H, LEARRZTRRARLAKATXERA (LE
REAZANBRARAARRFRSGARFERE) (LTARNECHES
RADRAFAFALATR (LEARREAHEARA AL AR AAER
£) $TRUATRBAIMGRTEF, FCEBRFFEL:

RBARFG

BHBANE, RERAS, WERLE, B8 (FEARXPERLFH
BRE), (L LFPLGRRAABHYATRERERSE R (LT
FLYRATHFH LTRGBS (L L RRFHF AR FEHAIGL
1), (LR RFRE RIS A7 3 (10941-2018)) #1 S HER, RRFHMR
BREFEATRTFAL N 8364, HATKRRMAXALZER. HALHE
TLREEHER.

[GE £ X

1. REREEAREFFHA.

2. REFRABRF 4RI ERIHFRRA L Z ARG YHEARRES
#.

3. REARKRARARSHE, BARERUATRF®EHL LR
RARKETHRA.

4. ERERATEOREXRTAR,

\ cy




[image: image58.jpg]BHRELFEL:

1. REAFERBAAE, AALBHRESFR, WATERRARG,
BERFEHRRFARRMA.

2, ERSEBHAERLENEUHBEHARA, SR BEIRF, CF
EFREARFAERANTAREURTAR S B0 E. REREARA
THRABERUKGE. AAFRARZENIFHR, SERRRAMER
BUFARER ARG RER, LHAPHADLHF.

3. BATHRMRRFRARLEH GER, XK. BHEELH_ATRTR
#) ERAMN, AATRREANTARLRK, DS L0 HRAS AN RA
. EANAREAGEYAR, REERAAXSKSBEHTREGAAR
*E.

4 HHRERBAABAKK. BEERLFREF LN KT, 68
HHAE ARERELTAARFHFEHL YA RLE. RES, SROF
REAFEREET GRAD) HEXSKTEXRRFARRF 4 HTHE 4K
BAENE, TEEREAYRALENAREARR.

5. ARERTAHWAFE, RRTFANRERAFRAARETHAHEX
BATRNAE, HALAFHARELE,

TR 3
FREKET: M ;f
RFFAREF: /)’Q}M.’v} M

LA RKALF:

2020 ¥ 12 A2 H





厂区消防预案





厂区安全预案





当发生火灾等突发安全事件时，同时启动消防预案和本预案





当发生装置爆炸等突发安全事件时，同时启动安全预案和本预案





突发环境事件应急预案





当发生厂界外事件，本厂及总公司无法控制时，立即启动沁水县环境应急预案





支援





沁水县环境预案





应急办公室





应急指挥中心





物资供应组





应急处置组





医疗救护组





警戒疏散组





通讯联络组





事件部门汇报





事件扩大





通知





应急办公室





请求上级单位支援；随时接受现场指挥汇报，接受上级指示并及时向现场指挥部传达





通知





消防部门


急救部门


环保部门





各应急小组组长和成员





应急指挥部领导和成员





值班领导





立即到达事件现场





到指定地点集中





了解情况下达指令





有关人员及专业组成员抵达现场





现场听取事件汇报





建立与总指挥部的通讯联系，及时汇报抢险情况





现场总指挥制定应急处置方案





接受上级、总指挥部的指示





指挥抢救





应急小组进入现场救援





事件处置结束





调查原因并编写事故总结报告










